## DANH MỤC THẦU
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
MUA SẮM HÓA CHẤT NĂM 2023
| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật
Lô 1. Dung dịch sát khuẩn tay thường quy
011CLE02 | 1 | Gel sát khuẩn tay nhanh (chai 400ml đến 500ml) | ml | 849650 | Gel sát khuẩn tay nhanh, nồng độ cồn từ 60%-90%, có thể kết hợp với chlorhexidine 0,5%-1%, có chất dưỡng da, không gây khô, không gây kích ứng da, không gây bết dính, trơn nhờn da tay, không mùi hoặc có mùi dễ chịu. Qui cách: chai 400ml đến 500ml
011CLI02 | 2 | Dung dịch rửa tay thường quy (can 3 lít đến 5 lít) | lít | 515 | Dung dịch rửa tay thường quy: Cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl Sulfonate, chất làm ẩm và mềm da (hoặc tương đương) Không mùi hoặc có mùi dễ chịu, không gây khô da và không gây kích ứng da. Qui cách: can 3 lít đến 5 lít
011CLI01 | 3 | Dung dịch rửa tay thường quy (chai 400ml đến 500ml) | ml | 293000 | Dung dịch rửa tay thường quy: Cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl Sulfonate, chất làm ẩm và mềm da (hoặc dạng tương đương) Không gây khô da và không gây kích ứng da. Qui cách: chai 400ml đến 500ml
Lô 2: Dung dịch rửa tay thủ thuật, phẫu thuật
012SOF01 | 4 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh-thủ thuật (chai 400ml đến 500ml) | ml | 21500 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh, chứa ≥45% ethanol + ≥15% n-propanol, có chất bảo vệ thành phần: allantoine, bisabolol và dưỡng da thành phần: panthenol. Đạt tiêu chuẩn sát khuẩn tay phẫu thuật theo yêu cầu của Bộ Y Tế và WHO: EN 12791 hoặc FDA hoặc CE. Qui cách: chai 400ml đến 500ml.
012GEL01 | 5 | Gel rửa tay nhanh diệt khuẩn (chai 1000ml đến 1500ml) | ml | 35700 | Gel rửa tay nhanh diệt khuẩn, có thành phần: Cồn 70-90%, không làm khô da và không gây kích ứng da, không mùi hoặc có mùi dễ chịu. Có đính kèm máy phân lượng. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc EN 12791. Qui cách chai 1000ml đến 1500ml
012ALF01 | 6 | Dung dịch rửa tay- thủ thuật (chai 400ml đến 500ml) | ml | 91000 | Dung dịch chlorhexidine digluconate 2%, có chất dưỡng da, không gây khô da, không gây kích ứng da, không mùi hoặc có mùi dễ chịu. Qui cách: chai 400ml đến 500ml
012ALF02 | 7 | Dung dịch rửa tay-thủ thuật (can 3 lít đến 5 lít) | lít | 438 | Dung dịch chlorhexidine digluconate 2%, có chất dưỡng da, không gây khô da, không gây kích ứng da, không mùi hoặc có mùi dễ chịu. Qui cách: can 3 lít đến 5 lít
012DER01 | 8 | Dung dịch rửa tay -Phẫu thuật (chai 400ml đến 500ml) | ml | 734000 | Dung dịch chlorhexidine digluconate 4%, đạt tiêu chuẩn EN 12791 hoặc ASTM E 1115, có chất dưỡng da, không gây khô da, không gây kích ứng da không mùi hoặc có mùi dễ chịu. Qui cách: chai 400ml đến 500ml. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE
Lô 3. Dung dịch bảo dưỡng, khử khuẩn y dụng cụ
013ANI03 | 9 | Dung dịch làm sạch và tiền khử khuẩn dụng cụ đa enzyme | lít | 930 | Dung dịch tiền khử khuẩn và tẩy rửa dụng cụ đa enzyme (≥ 3 enzyme): - >10% N,N-Didecyl-N-Methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate - Chlorhexidine digluconate (hoặc tương đương: poly hexamethylene biguanide hydrochloride,...) - Hỗn hợp 3 enzym: protease, lipase và amylase, chất hoạt động bề mặt. pH trung tính. Tương thích với dụng cụ kim loại và dụng cụ phẫu thuật nội soi. Qui cách: can 3 lít đến 5 lít
013RAD01 | 10 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, nhanh (≤ 5 phút) | lít | 585 | Thành phần: Ortho-Phthalaldehyde ≥0,55%, thành phần trơ ≥90% + test thử nồng độ. Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ ≤5 phút. Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu, diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (kể cả Mycobacterium bovis). Qui cách: can 3 lít đến 5 lít
| 11 | Dung dịch bọt, giữ ẩm dụng cụ | ml | 275700 | Dung dịch dạng bọt làm sạch, duy trì độ ẩm của dụng cụ, có enzyme khử khuẩn. Qui cách: chai 650ml đến 1000ml
Lô 4. Dung dịch sát khuẩn da và vết thương
014BRA01 | 12 | Dung dịch sát trùng da nhanh, dạng xịt (chai 250ml đến 350ml) | ml | 354250 | Dung dịch sát trùng da nhanh, dạng xịt, chứa ≥50% kl/kl Isopropyl alcohol+≥1% kl/kl povidone iodine. Qui cách: chai 250ml đến 350ml
014POV02 | 13 | Dung dịch sát trùng da Povidone Iodine 5%-7,5% (can 3 lít đến 5 lít) | lít | 2695 | Dung dịch sát khuẩn chứa povidone iodine 5% -7,5%. Qui cách: can 3 lít đến 5 lít
014CLE01 | 14 | Dung dịch sát trùng da Povidone Iodine 10% (chai 400ml đến 500ml) | ml | 6222550 | Dung dịch sát khuẩn da phẫu thuật, chứa povidone iodine 10%. Qui cách: chai 400ml đến 500ml
| 15 | Dung dịch sát trùng da Povidone Iodine 4% (chai 400ml đến 500ml) | ml | 1954300 | Dung dịch sát khuẩn chứa povidone iodine 4%. Qui cách: chai 400ml đến 500ml
Lô 5. Dung dịch, khăn lau khử khuẩn bề mặt
mới | 16 | Khăn lau khử khuẩn dùng cho phòng IVF | Tờ | 19500 | Khăn lau làm sạch và khử khuẩn các bề mặt, trang thiết bị y tế. Không chứa cồn, không mùi hoặc có mùi nhẹ. Tương thích với chất liệu bề mặt và thiết bị không tương thích với cồn. Hoạt chất: didecyldimethyl ammonium chloride; polyhexamethlen biguanide chlorhydrate (hoặc dạng tương đương: Propanol,..) Phổ diệt khuẩn rộng kể cả vi khuẩn , virut kháng thuốc(MRSA , VRE)..., diệt vi khuẩn, vi rút trong 1 phút
013DUN03 | 17 | Dung dịch khử khuẩn, nấm dùng để lau sàn trong phòng IVF | lít | 8 | Dung dịch khử khuẩn, khử nấm dùng cho lau sàn cho các phòng thủ thuật của IVF. Có bằng chứng đã được sử dụng trong phòng lab IVF. Hoạt chất không chứa cồn, không sinh VOC.
013DUN02 | 18 | Dung dịch khử khuẩn, nấm dùng cho tủ ấm CO2 và tủ an toàn sinh học trong phòng IVF (chai ≤1 lít) | lít | 36 | Dung dịch khử khuẩn, khử nấm dùng cho tủ CO2. Sử dụng được trên các loại bề mặt như thủy tinh, inox, cao su, silicon. Có bằng chứng đã được sử dụng trong phòng lab IVF (MEA test). Hoạt chất không chứa cồn, không sinh VOC. Thời gian khử khuẩn, nấm <5 phút. Qui cách chai ≤1 lít
Lô 6. Hóa chất cơ bản
| 19 | Đĩa kháng sinh Mecillinam | Lọ | 50 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Mecillinam của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
| 20 | Đĩa kháng sinh Cefixime | Lọ | 50 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Cefixime của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
| 21 | Đĩa kháng sinh Ofloxacin | Lọ | 50 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Ofloxacin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
06ACID05 | 22 | Acid Acetic | ml | 12000 | Dung dịch acid acetic, không màu, mùi giấm, tinh khiết ≥ 99%, dùng trong phòng thí nghiệm. Qui cách: chai ≤500ml
201NIT01 | 23 | Bạc Nitrate | gram | 2400 | Muối bạc nitrate dạng bột mịn, không màu, tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm. Qui cách: chai ≤ 100g
021BAT01 | 24 | Batident Oxydase | strip | 450 | Dùng trong phản ứng vi sinh, phát hiện cytocrome oxydase của Vi sinh vật. Qui cách: hộp ≤ 50 trip
06WID001 | 25 | Bộ sinh phẩm xét nghiệm vi khuẩn Thương hàn gồm các kháng nguyên TO,TH,AO,AH.BO.BH,CO,CH | ml | 840 | Bộ sinh phẩm xét nghiệm vi khuẩn Thương hàn gồm các kháng nguyên TO,TH,AO,AH.BO.BH,CO,CH
021GRA01 | 26 | Bộ thuốc nhuộm Gram | ml | 7200 | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranine. Qui cách: chai ≤500g
021ZIE01 | 27 | Bộ thuốc nhuộm Ziell Neelsen | ml | 2400 | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbon Fuchsin, Alcohol acid và Methylen Blue. Qui cách: bộ ≤100ml
021AGA02 | 28 | Brain Heart Infusion Broth | Gram | 11000 | Môi trường dinh dưỡng dùng nuôi cấy vi khuẩn. Qui cách: chai ≤500g
021AGA03 | 29 | Chapman Agar | Gram | 2500 | Môi trường chọn lọc cho nuôi cấy vi khuẩn Staphylococcus. Qui cách: hộp ≤500g
021CLE01 | 30 | Chất thay thế Xylen không độc Clear-rite 3 (hoặc dạng tương đương) | ml | 1824000 | - Loại bỏ chất béo tuyệt đối trong xử lý mô - Giúp cho quá trình khử parafin được hoàn thiện và lam nhuộm trong suốt - Không làm cho mẫu bị khô cứng khi phơi nhiễm kéo dài - Sử dụng được cho tất cả các máy xử lý mô và máy nhuộm tự động - Không benzene - Không mùi - Qui cách: can ≤4 lít
201CHR02 | 31 | Chromagar agar candida pha sẵn | Đĩa | 4080 | Môi trường sinh màu dùng phát hiện Candida spp., Dạng đĩa thạch nuôi cấy vi sinh đổ sẵn 90mm
201CHR01 | 32 | Chromogel listeria monocytogens agar | Gram | 2500 | Môi trường sinh màu dùng phát hiện listeria monocytogens, dạng bột, qui cách: chai ≤ 500g
021CON01 | 33 | Cồn tuyệt đối | lít | 3771 | Cồn tuyệt đối ≥ 99,5% trong suốt, không màu, dùng trong phòng thí nghiệm. Qui cách: chai ≤1 lít
201CRY01 | 34 | Crystal violet | gram | 400 | Tím tinh thể dạng bột mịn, dùng pha dung dịch nhuộm Gram, Zheil. Qui cách: chai ≤ 100g
021DAU01 | 35 | Dầu soi kính hiển vi | ml | 11000 | Dung dịch dầu lỏng, nhớt, trong suốt, dùng soi kính hiển vi, chỉ số khúc xạ khoảng 1.5 (gần với thủy tinh), cho hình ảnh thực khi soi. Qui cách: chai ≤500ml
021DIA01 | 36 | Di Ammonium Oxalate | gram | 2250 | Muối Di-Ammonium oxalate dạng bột mịn, không màu, tinh khiết dùng trong thí nghiệm. Qui cách: chai ≤250g
025AMI01 | 37 | Đĩa kháng sinh Amikacin | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Amikacin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
025AMO01 | 38 | Đĩa kháng sinh Amoxicilin/clavulanic acid | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Amoxicilin/clavulanic acid của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
025AMP01 | 39 | Đĩa kháng sinh Ampicilin | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Ampicilin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
025CEF04 | 40 | Đĩa kháng sinh Cefoperazone | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Cefoperazone của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
025CEF05 | 41 | Đĩa kháng sinh Cefuroxime | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Cefuroxime của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥50 đĩa
025CHL01 | 42 | Đĩa kháng sinh Chloramphenicol | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Chloramphenicol của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
025CIF01 | 43 | Đĩa kháng sinh Ciprofloxacin | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Ciprofloxacin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
025CLI01 | 44 | Đĩa kháng sinh Clindamycin | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Clindamycin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥50 đĩa
025COL01 | 45 | Đĩa kháng sinh Colistin | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Colistin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
025DOX01 | 46 | Đĩa kháng sinh Doxycycline | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Doxycycline của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
025ERT01 | 47 | Đĩa kháng sinh Ertapenem | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Ertapenem của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
025ERY01 | 48 | Đĩa kháng sinh Erythromycin | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Erythromycin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥50 đĩa
025GEN01 | 49 | Đĩa kháng sinh Gentamicin | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Gentamicin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
025IMI01 | 50 | Đĩa kháng sinh Imipenem | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Imipenem của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
025LEV01 | 51 | Đĩa kháng sinh levofloxacin | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Levofloxacin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
025MER01 | 52 | Đĩa kháng sinh Meropenem | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Meropenem của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
025NOV01 | 53 | Đĩa kháng sinh Novobiocin | Lọ | 51 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Novobiocin. Qui cách lọ ≥ 20 đĩa
025OXA01 | 54 | Đĩa kháng sinh Oxacilin | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Oxacilin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
025PEN01 | 55 | Đĩa kháng sinh Penicillin | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Penicillin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≤ 50 đĩa
025PIP01 | 56 | Đĩa kháng sinh Piperacilin/tazobactam | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Piperacilin/tazobactam của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
021TIC01 | 57 | Đĩa kháng sinh Ticarcilin/Clavulanic | lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Ticarcilin/Clavulanic của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
025VAN01 | 58 | Đĩa kháng sinh Vancomycin | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Vancomycin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa
022LYS01 | 59 | Dung dịch ly giải thành tế bào vi khuẩn | gam | 25 | Là một enzyme có khả năng phá vỡ thành tế bào vi khuẩn để cải thiện hiệu quả chiết xuất protein hoặc axit nucleic. Dạng: Bột đông khô Xấp xỉ: 20,000 units/mg trọng lượng khô
031ESC01 | 60 | Escherichia coli ATCC | lọ | 2 | Nguồn gốc chủng chuẩn từ ATCC stock culture
021FOR01 | 61 | Formol đệm trung tính 10% | lít | 7918 | Tinh sạch, trong suốt. Giữ được hình thái tế bào học Ổn định ở nhiệt đông lạnh. Qui cách: bình ≤5 lít
021DYE01 | 62 | Giemsa | ml | 10000 | Thuốc nhuộm tiêu bản nhiễm sắc thể, dạng dung dịch mẹ, pha sẵn, màu sẫm.Qui cách: chai ≤500g
021GLY01 | 63 | Glycerine (hoặc Glycerol) | lít | 60 | Dung môi trong suốt, tinh khiết, không màu, độ nhớt cao, dùng trong phòng thí nghiệm. Qui cách: chai ≤ 2500ml
025GOI01 | 64 | Gói tạo môi trường kỵ khí | Hộp | 41 | Dùng để tạo môi trường kỵ khí cho việc nuôi cấy vi sinh kỵ khí. Tạo môi trường kỵ khí trong vòng 2,5 giờ với ≤1% Oxy hoặc ≥13% carbon dioxide trong 24 giờ Qui cách: Hộp ≥ 20 túi
021HEM01 | 65 | Hematoxyline | ml | 4000 | Thuốc nhuộm Hematoxyline, dạng dung dịch lỏng, màu xanh tím sẫm. Qui cách: chai ≤500g
071TUB03 | 66 | Hóa chất pha môi trường kỵ khí (Tube Vitamin K1 - Hemin Solution 10 ml) | lọ | 1310 | Được sử dụng làm môi trường nuôi cấy làm giàu cho vi sinh vật kỵ khí. Thành phần: Hemin, Natri hydroxide, Phytomenadione (vitamin K1), Ethyl Alcohol 95%
IRON0002 | 67 | Iron (III) sulfate | kg | 2 | Iron(III) sulfate hydrate​ 21-23%
021KCL01 | 68 | KCl (kaliclorua) | gram | 1000 | Muối KCl dạng bột mịn, không màu, tinh khiết 99,999%, dùng trong phòng thí nghiệm. Qui cách: chai ≤ 1000g
021CEF01 | 69 | Kháng sinh Cefotaxim MIC | Lọ | 11 | Họ Kháng sinh đồ NK-MIC.DS (NK-MIC Diffusion Strip) kết hợp giữa phương pháp khuếch tán và vi pha loãng kháng sinh trên một que giá thể nhờ đó có thể xác định MIC của kháng sinh đối với vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán kháng sinh trong thạch. Qui cách: lọ ≥50 que
021LEV01 | 70 | Kháng sinh levofloxacin MIC | lọ | 11 | Họ Kháng sinh đồ NK-MIC.DS (NK-MIC Diffusion Strip) kết hợp giữa phương pháp khuếch tán và vi pha loãng kháng sinh trên một que giá thể nhờ đó có thể xác định MIC của kháng sinh đối với vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán kháng sinh trong thạch. Qui cách lọ ≥ 50 que
021MET03 | 71 | Kháng sinh Metronidazole MIC | lọ | 4 | Họ Kháng sinh đồ NK-MIC.DS (NK-MIC Diffusion Strip) kết hợp giữa phương pháp khuếch tán và vi pha loãng kháng sinh trên một que giá thể nhờ đó có thể xác định MIC của kháng sinh đối với vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán kháng sinh trong thạch. Qui cách lọ ≥ 50 que
021PEN01 | 72 | Kháng sinh Penicillin MIC | lọ | 11 | Họ Kháng sinh đồ NK-MIC.DS (NK-MIC Diffusion Strip) kết hợp giữa phương pháp khuếch tán và vi pha loãng kháng sinh trên một que giá thể nhờ đó có thể xác định MIC của kháng sinh đối với vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán kháng sinh trong thạch. Qui cách lọ ≥ 50 que
021VAN01 | 73 | Kháng sinh Vancomycin MIC | lọ | 11 | Họ Kháng sinh đồ NK-MIC.DS (NK-MIC Diffusion Strip) kết hợp giữa phương pháp khuếch tán và vi pha loãng kháng sinh trên một que giá thể nhờ đó có thể xác định MIC của kháng sinh đối với vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán kháng sinh trong thạch. Qui cách lọ ≥ 50 que
201KOH01 | 74 | KOH | Gram | 4000 | Kali hydroxyde tinh khiết, không màu, dùng trong phòng thí nghiệm. Qui cách: chai ≤ 1000g
201LCY01 | 75 | L- cystein | Chai | 500 | dạng bột mịn, không màu, tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm. Qui cách: chai ≥ 25g
06LYSI01 | 76 | Lysin Decarboxylase | Gram | 2500 | Môi trường xác định và phân biệt Salmonella và Shigella. Qui cách: chai ≤ 500g
021MET01 | 77 | Methanol | lít | 17 | Dung môi Methanol tinh khiết, nồng độ ≥ 99,9% dùng trong phòng thí nghiệm. Qui cách: chai ≥1000 ml
021MET02 | 78 | Methylene Blue | gram | 300 | Methylene blue dạng bột mịn, màu xanh sẫm, tinh khiết dùng pha chế thuốc nhuộm tế bào trong phòng thí nghiệm hoặc dung dịch dùng ngoài. Qui cách: chai ≤100g
021MOI03 | 79 | Môi trường Chrom Agar pha sẵn | đĩa | 6100 | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy phân biệt được dùng phân lập vi khuẩn gây nhiễm trùng tiểu. Qui cách: hộp ≤20 đĩa
021MOI05 | 80 | Môi trường Chromagar Orientation | Gram | 2500 | Môi trường Chromagar Orientation. Qui cách: chai ≤900g
021MOI07 | 81 | Môi trường Muller Hinton Agar pha sẵn | Đĩa | 4240 | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn dễ mọc. Qui cách: hộp ≤20 đĩa
021MOI08 | 82 | Môi trường Sabauraud Agar pha sẵn | Đĩa | 4240 | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi nấm. Qui cách: Hộp ≤20 đĩa
021THU01 | 83 | Mực đánh dấu mô | ml | 240 | Độ kết dính cao, không làm biến dạng tế bào, không bị trôi mất màu sau khi xử lý mô. Qui cách: chai ≤100ml
021AGA07 | 84 | Muller Hinton II Agar | gram | 2500 | Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật. Qui cách: chai ≤500g
021NAC01 | 85 | N-Acetyl-L-Cystein | gram | 500 | dạng bột mịn, không màu, tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm. Qui cách: chai ≤ 100g
021ORA01 | 86 | Orange G6 | ml | 4000 | Không cặn hoặc tạp chất. Dung dịch màu cam trong suốt. Nhuộm màu : bào tương bắt màu từ hồng đến da cam (keratine). Qui cách: chai ≤500ml
KO PHẢI CỦA PVT | 87 | Oxy già đậm đặc | Kg | 10 | Hydrogen peroxid (H2O2) 50%, tinh khiết. Qui cách: can 30-35 kg
021PAR01 | 88 | Paraphin - Sáp tinh khiết dạng hạt | kg | 1404 | Tinh sạch, tơi xốp, có độ dẻo, kết dính vừa đủ. Tan trong dung môi xylene (hoặc xylene sinh học). Nhiệt độ nóng chảy trong khoảng 52->58oC. Qui cách: thùng ≤10kg
06PARA04 | 89 | Paraphin VN | Cuộn | 6 | Giấy parafilm, là màng nhiệt dẻo, không thấm nước, khí có thể đi qua, tự hàn kín nhằm giúp giảm bốc hơi độ ẩm ở mức tối thiểu và là một hàng rào bảo vệ cho môi trường nuôi cấy bên trong ống nghiệm, bình tam giác, bình cấy mô…
201PEP01 | 90 | Pepton | Gram | 2500 | Pepton tinh khiết, dạng hạt, không bụi, dùng trong phòng thí nghiệm. Qui cách: chai ≤500g
021POT01 | 91 | Potassium iodure | gram | 2000 | Muối KI, không màu, tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm. Qui cách: chai ≤1kg
021AGA08 | 92 | Sabauraud Agar | gram | 7500 | Môi trường dùng nuôi cấy nấm. Qui cách: chai≤500g
021SAF01 | 93 | Safranin O | gram | 875 | Thuốc nhuộm Safranin O, được sử dụng để điều chế dung dịch nhuộm màu, quy trình nhuộm gram trong phết tế bào và các phần có nguồn gốc của con người, cho phép phân biệt nhanh vi khuẩn ở Gram dương và Gram âm. Qui cách: Chai ≤25g
191SAP01 | 94 | Sáp Haematokrit | Cái | 40 | Sáp Hematocrit dùng cho ống Hematocrit sử dụng để chặn một đầu ống hematocrit/ống mao quản trước khi đưa ống vào máy ly tâm máu, dạng hộp tròn.
021AGA09 | 95 | SIM Medium | Gram | 2500 | Môi trường dùng để phân biệt vi kkhuẩn gram âm đường ruột dựa trên tính chất: sinh H2S, sinh Indole, tính di động. Qui cách: chai ≤500g
021AGA10 | 96 | SS Agar | Gram | 4500 | Môi trường phân lập Salmonella, Shigella. Qui cách: chai ≤500g
021TAX01 | 97 | Taxo A | lọ | 17 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Bacitracin. Qui cách lọ ≥ 20 đĩa
021TAX02 | 98 | Taxo P | lọ | 17 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Optochin. Qui cách lọ ≥ 20 đĩa
071THI01 | 99 | Thioglycolate Medium | Gram | 11000 | Thành phần: ,Yeast extract, Dextrose (Glucose), Sodium chloride, L-Cystine, Sodium thioglycollate, Resazurin sodium, Agar pH sau khử trùng ( tại 25°C): 7.1±0.2. Qui cách: hộp ≤ 500g
021THU02 | 100 | Thuốc nhuộm tế bào EA 50 | ml | 4000 | Không cặn hoặc tạp chất. Dung dịch màu cam trong suốt. Nhuộm màu : bào tương bắt từ xanh lá đến xanh dương. Qui cách: chai 500ml
025TRI01 | 101 | Trimethoprim/Sulfamethoxazole | Lọ | 102 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Trimethoprim/Sulfamethoxazole của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥50 đĩa
021AGA11 | 102 | Urease Test Broth | gram | 4500 | Môi trường phân biệt Enterobacteriaceae tạo urease. Qui cách: Chai ≤500g
021GER01 | 103 | Viên ngâm sát trùng chứa Natri Dichloroisocyanutrale (hay Trodosene sodium) 50%. | Hộp 100 viên | 1 | Diệt khuẩn nhanh, phổ tác dụng rộng, có tác dụng đối với tất cả các loại vi khuẩn sinh dưỡng, nấm, virus và nha bào. Sử dụng để khử khuẩn bề mặt, đồ vải, đồ thủy tinh và các thiết bị phòng mổ, phòng sanh, phòng bệnh, các labo xét nghiệm cũng như trong khử khuẩn bệnh viện nói chung. Qui cách: Hộp ≤100 viên
Mới | 104 | Chủng chuẩn vi sinh Enterococcus faecalis ATCC | Lọ | 2 | Nguồn gốc chủng chuẩn từ ATCC stock culture
Mới | 105 | Chủng chuẩn vi sinh Pseudomanas aeruginosa ATCC | Lọ | 2 | Nguồn gốc chủng chuẩn từ ATCC stock culture
Mới | 106 | Chủng chuẩn vi sinh Staphylococcus aureus ATCC | Lọ | 2 | Nguồn gốc chủng chuẩn từ ATCC stock culture
Mới | 107 | Đĩa kháng nấm Amphotericin B* | Hộp | 4 | Đĩa kháng nấm Amphotericin B*
Mới | 108 | Đĩa kháng nấm Clotrimazol | Hộp | 4 | Đĩa kháng nấm Clotrimazol
Mới | 109 | Đĩa kháng nấm Dequalinium clorid | Hộp | 4 | Đĩa kháng nấm Dequalinium clorid
Mới | 110 | Đĩa kháng nấm Fluconazol | Hộp | 4 | Đĩa kháng nấm Fluconazol
Mới | 111 | Đĩa kháng nấm Miconazol | Hộp | 4 | Đĩa kháng nấm Miconazol
Mới | 112 | Đĩa kháng nấm Nystatin + neomycin + polymyxin B | Hộp | 4 | Đĩa kháng nấm Nystatin + neomycin + polymyxin B
Mới | 113 | Đĩa kháng nấm Policresulen | Hộp | 4 | Đĩa kháng nấm Policresulen
Mới | 114 | Đĩa kháng sinh Amoxicilin | lọ | 39 | Đĩa kháng sinh Amoxicilin
Mới | 115 | Đĩa kháng sinh Cefazoline | lọ | 78 | Đĩa kháng sinh Cefazoline
Mới | 116 | Đĩa kháng sinh Fosfomicin | lọ | 13 | Đĩa kháng sinh Fosfomicin
Mới | 117 | Đĩa kháng sinh Linezolid | lọ | 39 | Đĩa kháng sinh Linezolid
Mới | 118 | Kháng sinh Imipenem MIC | lọ | 8 | que giá thể dùng xác định MIC của kháng sinh đối với vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán kháng sinh trong thạch
Mới | 119 | Dung dịch Lugol 3% chai 500ml | Lít | 300 | Dung dịch Lugol 3%. Thành Phần: Iod, Kali Iodid. Dùng trong sản phụ khoa (bôi trực tiếp hoặc pha loãng để vệ sinh). Qui cách chai 500ml
| 120 | Gel Siêu âm/ultrasonic gel | lít | 5555 | Gel trong suốt, màu trắng hay xanh nhạt, giúp chất lượng hình ảnh rõ nét, bảo vệ đầu dò siêu âm khỏi sự ăn mòn, giúp loại bỏ bọt khí giữa đầu dò và cơ thể. Qui cách: bình ≤5 lít
| 121 | Môi trường Maconkey agar pha sẵn | Đĩa | 12180 | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc trực khuẩn Gram âm, dễ mọc. Phân biệt khả năng lên men lactose. Qui cách: hộp ≤20 đĩa
| 122 | Môi trường Blood Agar pha sẵn | Đĩa | 12180 | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy phân biệt. Phân biệt được 3 kiểu hình tiêu huyết (α, ß, g) của Streptococcus
Lô 7. Hóa chất cho xét nghiệm di truyền
| 123 | Kit tinh sạch sản phẩm PCR giải trình tự | bộ 200 phản ứng | 2 bộ | Tinh sạch sản phẩm PCR giải trình tự bằng cột lọc. Cột lọc có thể tái sử dụng được lần 2
| 124 | Loading Dye 6X | ống | 1000uL | Sử dụng tải DNA 2 màu khi điện di Không ảnh hưởng đến việc bắt ánh sáng UV của DNA Nồng độ 6X
022CUL01 | 125 | Agarose điện di DNA | gram | 500 | Agarose giá trị điện hóa thấp (low electroendosmosis value- LE agarose) Đã được kiểm tra chất lượng và chứng nhận không chứa hoạt tính của DNase và RNase Chứng nhận sử dụng cho sinh học phân tử Dạng bột trắng
022AMN02 | 126 | Amniomax Complete | ml | 20000 | Môi trường nuôi cấy tế bào dịch ối người đã được bổ sung đầy đủ Fetal Bovine Serum (FBS), gentamicin và L-glutamine. Đóng gói dạng dung dịch 1X, chỉ cần rã đông ở 2–8°C và sử dụng. Được chứng nhận sử dụng trong chẩn đoán ở người IVD
022BOH01 | 127 | Bộ hóa chất chẩn đoán trước sinh Array CGH | Kit 48 test | 50 | Bộ đủ các loại hóa chất xét nghiệm công thức nhiễm sắc thể dạng vi thể trước sinh, sau sinh phù hợp hệ thống Agilent Microarray SureScanner
022ALL06 | 128 | Bộ kit phát hiện 5 tác nhân virus gây viêm bệnh đường hô hấp | Test | 50 | phát hiện 5 tác nhân virus gây viêm bệnh đường hô hấp: Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV), Coronavirus 229E (229E), Coronavirus NL63 (NL63), Coronavirus OC43 (OC43), Rhinovirus (HRV). Sử dụng chẩn đoán trên người IVD
022ALL01 | 129 | Bộ kit phát hiện 5 tác nhân virus gây viêm màng não | Test | 250 | phát hiện 5 tác nhân virus gây viêm màng não: Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Human parechovirus(HPeV), Mumps virus (MV), Parvovirus B19 (B19V). Sử dụng chẩn đoán trên người IVD
022ALL02 | 130 | Bộ kit phát hiện 6 tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não | Test | 250 | phát hiện 6 tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não: Escherichia coli K1 (E.coli K1), GroupB Streptococcus (GBS), Haemophilus influenzae (HI), Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus pneumoniae (SP). Sử dụng chẩn đoán trên người IVD
022ALL04 | 131 | Bộ kit phát hiện 7 tác nhân cúm | Test | 50 | phát hiện 7 tác nhân cúm: Influenza A virus (Flu A), Influenza A-H1 (Flu A-H1), Influenza A-H1 pdm09 (Flu A-H1 dm09), Influenza A-H3 (Flu A-H3), Influenza B virus (Flu B), Respiratory syncytial virus A (RSV A), Respiratory syncytial virus B (RSV B). Sử dụng chẩn đoán trên người IVD
022ALL07 | 132 | Bộ kit phát hiện 7 tác nhân vi khuẩn gây viêm bệnh đường hô hấp | Test | 50 | phát hiện 7 tác nhân vi khuẩn gây viêm bệnh đường hô hấp: Bordetella parapertussis (BPP), Bordetella pertussis (BP), Chlamydophila pneumoniae (CP), Haemophilus influenzae (HI), Legionella pneumophila (LP), Mycoplasma pneumoniae (MP), Streptococcus pneumoniae (SP). Sử dụng chẩn đoán trên người IVD
022ALL05 | 133 | Bộ kit phát hiện 7 tác nhân virus gây viêm bệnh đường hô hấp | Test | 50 | phát hiện 7 tác nhân virus gây viêm bệnh đường hô hấp: Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Metapneumovirus (MPV), Parainfluenza virus 1 (PIV 1), Parainfluenza virus 2 (PIV 2), Parainfluenza virus 3 (PIV 3), Prainfluenza virus 4 (PIV 4). Sử dụng chẩn đoán trên người IVD
022ALL03 | 134 | Bộ kit phát hiện 7 tác nhân virus gây viêm màng não | Test | 250 | phát hiện 7 tác nhân virus gây viêm màng não: Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus(EBV), Herpes simplex virus type 1 (HSV1), Herpes simplex virus type 2 (HSV2), Human herpes virus 6 (HHV 6), Human herpes virus 7 (HHV 7), Varicella-zoster virus (VZV). Sử dụng chẩn đoán trên người IVD
022DNA01 | 135 | DNA blood mini kit ( 50 test ) | test | 1000 | Ly trích DNA từ máu hoặc ối, gai nhau đảm bảo độ tinh sạch và toàn vẹn cao, chất lượng phù hợp xét nghiệm MLPA và arrayCGH. Qui cách: 50 test/kit
022DNA02 | 136 | DNA Ladder 100 bp | bộ 250 mcl | 4 | Thang kích thước tối thiểu là 10 band từ 100bp - 1500bp, thích hợp cho điện di trên agarose 2%
022DEM01 | 137 | Dung dịch Demecolcine | ml | 1500 | Gồm dung dịch N-desacetyl-N -methylocolchicine (Colcemid™) 10 µg/ml trong Hanks' Balanced Salt Solution (HBBS) Được sản xuất tại nhà máy tuân thủ cGMP, ISO 13485 bảo quản: 2 – 8°C và nhiệt độ thường Hạn sử dụng: >6 tháng Có chứng nhận IVD
022PBM01 | 138 | Dung dịch nuôi cấy tế bào Karyomax | ml | 36000 | Môi trường nuôi cấy tế bào lympho máu ngoại vi đã được bổ sung Fetal Bovine Serum (FBS), L-glutamine và phytohemagglutinin (PHA). Dạng dung dịch 1X, sẵn sàng để sử dụng sau khi rã đông. Không cần bổ sung môi trường sau khi rã đông. Có thể được bảo quản ở 2-8 ° C trong tối đa 14 ngày. Mỗi lot sản xuất đều được kiểm tra độ vô trùng, pH và độ thẩm thấu và mycoplasma. Thành phần: Glycine , L-Arginine, L-Asparagine , Biotin , Choline chloride , D-Calcium pantothenate, Phenol Red ...
022EDT01 | 139 | EDTA-Na2 sinh học phân tử | gram | 200 | Dung dịch đệm dùng cho mức độ sinh học phân tử. Nồng độ 1X, đã được tiệt trùng, không nhiễm DNA, RNA, protein, không có hoạt tính DNase, RNase, protease.
022FET01 | 140 | FCS | ml | 600 | Huyết thanh phôi bò dùng cho nuôi cấy tế bào Đã được tiệt trùng và kiểm tra mycoplasma, virus.
022POP02 | 141 | Gel Polymer POP 7, 7ml | ml | 7 | Dẫn chất cho điện di mao quản cho phân tích đoạn, giải trình tự, phù hợp máy ABI3130 Đóng gói: 7ml/lọ
022MIN02 | 142 | Hóa chất điện di định lượng Hemoglobin | ml | 7000 | Phù hợp máy điện di các thành phần huyết sắc tố Minicap
022DS-01 | 143 | Hóa chất hiệu chuẩn kênh màu D | Bộ | 1 | Sử dụng trên hệ máy ABI 3500 Hiệu chuẩn 4 kênh màu: FAM,HEX™,NED,ROX
022DS-02 | 144 | Hóa chất hiệu chuẩn kênh màu G5 | Bộ | 1 | Sử dụng trên hệ máy ABI 3500 Hiệu chuẩn 5 kênh màu: FAM, LIZ, NED, PET, VIC
022SEQ01 | 145 | Hóa chất hiệu chuẩn ứng dụng giải trình tự | kit | 1 | Sử dụng trên hệ máy ABI 3500 Hiệu chuẩn màu huỳnh quang cho giải trình tự Sanger: ROX,Rhodamine 110,Rhodamine 6G,TAMRA™
022CON01 | 146 | Hóa chất rửa hệ thống máy 3500 | unit | 6 | * Sử dụng trên hệ máy ABI 3500 + Dạng lỏng
187NEO01 | 147 | Hóa chất sàng lọc sơ sinh rối loạn chuyển hóa axit amin, axit béo, axit hữu cơ | test | 60000 | - Hóa chất xét nghiệm các chỉ tiêu dùng cho sàng lọc các bệnh rối loạn chuyển hóa axit amin, axit béo và axit hữu cơ; - Bộ kit có khả năng định lượng 57 chất phân tích: 14 amino acid, 36 carnitin, 2 nucleoside, succinylacetone và 4 lysophosphatidylcholine trong cùng một xét nghiệm - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dùng; - Sử dụng với hệ thống sắc ký khối phổ MSMS Có chứng nhận chẩn đoán trên người theo tiêu chuẩn châu ÂU CE-IVD
022ISO01 | 148 | Isopropanol | lít | 1 | Dung môi Isopropanol tuyệt đối, không màu, mùi hắc, dùng cho phân tích thí nghiệm sinh học phân tử
022NOR01 | 149 | Kiểm chuẩn cho HbA2 bình thường | ml | 10 | Phù hợp với máy điện di các thành phần huyết sắc tố Minicap
022KIT01 | 150 | Kit đệm rửa lam sau lai trong Array CGH | kit | 50 | Phù hợp với kit Oligo aCGH/ChIP-on-chip Hybridization Kit và hệ thống Agilent SureScanner. Dùng để rửa sạch bề mặt array, giảm thiểu sự nhiễu tín hiệu lai; 1 kit gồm 2 chai wash buffer 1 và 1 chai wash buffer 3
201KIT01 | 151 | Kit đo nồng độ DNA dãy rộng cho máy Qubit dsDNA broad range | assay | 700 | Phù hợp với máy đo huỳnh quang Qubit; sử dụng đo nồng độ DNA sợi đôi (dsDNA) mẫu có kích thước DNA không đồng nhất, phạm vi nồng độ mẫu ban đầu từ 100 pg/μl-1.000 ng/μl.
022CMV01 | 152 | Kit đo tải lượng CMV bằng công nghệ Real-time PCR | test | 1200 | Bộ xét nghiệm IVD định lượng Cytomegalovirus (CMV) bằng kỹ thuật Real-time PCR - Nguồn mẫu: huyết tương máu ngoại vi, dịch ối, dịch não tủy, nước bọt, dịch mũi họng, nước tiểu, dịch rửa phế quản, máu toàn phần, tế bào bạch cầu và sinh thiết nội tạng. - Tính năng kỹ thuật: + Độ nhạy: Mẫu ít tế bào (huyết tương, dịch não tủy,...):≤ 400 copies/ml; Mẫu nhiều tế bào (máu toàn phần, tế bào bạch cầu, sinh thiết): ≤5 CMV DNA copies/105 tế bào; Độ đặc hiệu: 100% + Khoảng tuyến tính/ định lượng: 500 –107 copies/ml + Dùng 02 loại chứng nội: chứng nội ngoại sinh IC và chứng nội nội sinh IC Glob – DNA gen -globin.
022KIT04 | 153 | Kit Human COT-I-DNA trong Array CGH | kit 625 mcl | 50 | Phù hợp cho các quy trình sử dụng công nghệ oligonucleotide array CGH, hệ thống Agilent SureScanner
022KIT05 | 154 | Kit khuếch đại bộ Gene | Kit 48 test | 15 | Yêu cầu có độ bao phủ toàn bộ bộ gen, không khuếch đại thiên lệch alen. Sản phẩm khuếch đại có kích thước đủ lớn phù hợp với các ứng dụng như: PCR, phân tích liên kết, giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) hoặc lai so sánh gen trên nền tảng array (aCGH).
022KIT06 | 155 | Kit lai Oligo DNA trong Array CGH | kit | 50 | Phù hợp cho các quy trình sử dụng công nghệ oligonucleotide array CGH, hệ thống Agilent SureScanner
022KIT02 | 156 | Kit lam đệm trong Array CGH | kit 5 lam | 55 | Lam đệm cho 8 mẫu xét nghiệm trong 1 lam. Phù hợp cho các quy trình sử dụng công nghệ oligonucleotide array CGH, hệ thống Agilent SureScanner Đóng gói: Kit 5 lam Thành phần: 5 x lam đệm Bảo quản: Nhiệt độ phòng
4 mặt hàng này tách ra từ mã 022DEV01 | 157 | Kit phân tích chuyên sâu các thể dị bội nhiễm sắc thể 13 bằng kỹ thuật QF-PCR, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 25 | Bộ xét nghiệm IVD định tính 09 marker chẩn đoán dị bội nhiễm sắc thể 13, bằng kỹ thuật QF-PCR - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người được tách chiết từ máu toàn phần, dịch ối hoặc mẫu sinh thiết từ gai nhau thai - Thông số kỹ thuật: + Độ nhạy: ≥97%; Độ đặc hiệu:≥ 99% + Phân tích 09 marker NST13: D13S742, D13S634, D13S628, D13S305, D13S800, D13S252, D13S325, D13S317, D13S1492 + Tương thích dòng máy giải trình tự : ABI Genetic Analyzer (ABI 310, 3130, 3500, 3730) - Thành phần cung cấp: PCR Activator; Resolution 13 v2
| 158 | Kit phân tích chuyên sâu các thể dị bội nhiễm sắc thể 18 bằng kỹ thuật QF-PCR, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 50 | Bộ xét nghiệm IVD định tính 09 marker chẩn đoán dị bội nhiễm sắc thể 18, bằng kỹ thuật QF-PCR - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người được tách chiết từ máu toàn phần, dịch ối hoặc mẫu sinh thiết từ gai nhau thai - Thông số kỹ thuật: + Độ nhạy: ≥ 97%; Độ đặc hiệu: ≥ 99% + Phân tích 09 marker NST18: D18S391, D18S978, D18S535, D18S386, D18S1002, D18S858, D18S976, GATA178F11, D18S1364 + Tương thích dòng máy giải trình tự : ABI Genetic Analyzer (ABI 310, 3130, 3500, 3730) - Thành phần cung cấp: PCR Activator; Resolution 18 v2
| 159 | Kit phân tích chuyên sâu các thể dị bội nhiễm sắc thể 21 bằng kỹ thuật QF-PCR, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 100 | - Bộ xét nghiệm IVD định tính 09 marker chẩn đoán dị bội nhiễm sắc thể 21, bằng kỹ thuật QF-PCR - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người được tách chiết từ máu toàn phần, dịch ối hoặc mẫu sinh thiết từ gai nhau thai - Thông số kỹ thuật: + Độ nhạy: ≥97%; Độ đặc hiệu:≥ 99% + Phân tích 09 marker NST21: D21S1435, D21S11, D21S1411, D21S1444, D21S1442, D21S1437, D21S2055, D21S1409, D21S1280 + tương thích dòng máy giải trình tự: ABI Genetic Analyzer (ABI 310, 3130, 3500, 3730) - Thành phần cung cấp: PCR Activator; Resolution 21 v2
| 160 | Kit phân tích chuyên sâu các thể dị bội nhiễm sắc thể X,Y bằng kỹ thuật QF-PCR, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 125 | - Bộ xét nghiệm IVD định tính 17 marker chẩn đoán dị bội nhiễm sắc thể X và Y, bằng kỹ thuật QF-PCR - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người được tách chiết từ máu toàn phần, dịch ối hoặc mẫu sinh thiết từ gai nhau thai - Thông số kỹ thuật: + Độ nhạy: ≥97%; Độ đặc hiệu: ≥99% + Phân tích 17 marker NST X và Y: AMELX/AMELY, SRY, ZFY/ZFX, sY625, T1 (7q34 / Xq13 ), T2 (Xq23 / 2p23.3 ), T3 (3p24.2 / Xq21.1 ), DXS1187, DXS981, XHPRT, DXS6809, DXS6854, DXS6803, DXS2390, DXS6807, DXYS267, DXYS218 + Dòng máy giải trình tự tương thích: ABI Genetic Analyzer (ABI 310, 3130, 3500, 3730) - Thành phần cung cấp: PCR Activator; Resolution XY v2
022DEV02 | 161 | Kit phát hiện 06 biến thể di truyền liên quan đến chứng rối loạn đông máu bằng kỹ thuật QF-PCR, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 400 | Bộ xét nghiệm chứng nhận CE-IVD định tính 06 biến dị di truyền liên quan thrombophilia bằng kỹ thuật QF-PCR - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người được tách chiết từ máu toàn phần. - Thông số kỹ thuật: + Độ nhạy: ≥99%; Độ đặc hiệu: ≥99% + Phân tích 06 allen: Factor V Leiden; Factor V R2; Prothrombin/FII 20210; MTHFR 677; MTHFR 1298; PAI-1/Serpin 1 4G/5G + tương thích các dòng máy giải trình tự: ABI Genetic Analyzer (ABI 310, 3130, 3500, 3730) - Thành phần cung cấp: PCR Activator; Thromb Mix
022PAR01 | 162 | Kit phát hiện Parvovirus B19 bằng công nghệ Real-time PCR | test | 100 | Chứng nhận: CE-IVD - Kít phát hiện Parvovirus B19 bằng phương pháp Realtime PCR - Độ nhạy: ≤400 copies/ml Tương thích với dòng máy BioRad CFX96
022RUB01 | 163 | Kit phát hiện Rubella bằng công nghệ Real-time PCR | test | 1200 | Bộ xét nghiệm CE- IVD định tính Rubella bằng kỹ thuật Real-time PCR, tương thích dòng máy BioRad CFX96 - Nguồn mẫu: Huyết tương máu ngoại vi hoặc cuống rốn, nước bọt, mẫu phết vòm họng, dịch ối. - Tính năng kỹ thuật: + Độ nhạy: ≤400 copies/ml + Gen mục tiêu: p150 R.virus gene. Thành phần cung cấp: RT-G-mix, RT-PCR-mix, Polymerase (TaqF), TM-Revertase (MMlv), chứng dương C+, chứng âm C-, chứng nội IC STI-87-rec.
022TOX01 | 164 | Kit phát hiện Toxoplasma gondii bằng công nghệ Real-time PCR | test | 1100 | Bộ xét nghiệm chứng nhận CE-IVD định tính Toxoplasma gondii bằng kỹ thuật Real-time PCR, tương thích dòng máy BioRad CFX96 - Nguồn mẫu: máu ngoại vi, mẫu sinh thiết, dịch não tủy, dịch ối. - Tính năng kỹ thuật: + Độ nhạy: ≤400 copies/ml + Gen mục tiêu: rep529. - Thành phần cung cấp: PCR-mix, DNA-buffer, Polymerase (TaqF), chứng dương C+, chứng âm C-, chứng nội IC
022DEV03 | 165 | Kit phát hiện và phân tích các thể dị bội trên nhiễm sắc thể 13, 18, 21, X và Y bằng kỹ thuật QF-PCR, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 2400 | Bộ xét nghiệm có chứng nhận CE- IVD định tính 26 marker chẩn đoán các dị bội nhiễm sắc thể 13, 18, 21, X và Y, bằng kỹ thuật QF-PCR. '- Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người từ máu toàn phần, dịch ối. + Phân tích 26 marker (05 marker NST 13; 05 marker NST 18, 06 marker NST 21, 10 marker liên quan NST giới tính X và Y). + Có 02 marker độc quyền T1 (7q34, Xq13) và T3 (3p24.2, Xq21.1) để xác định số lượng NST X khi nghi ngờ mang thể một nhiễm X (Turner).
022DEV04 | 166 | Kit sàng lọc các marker STS AZF vùng AZFa, AZFb và AZFc | test | 1300 | Bộ xét nghiệm có chứng nhận CE-IVD định tính 08 marker mất đoạn AZFa, AZFb, AZFc, bằng kỹ thuật QF-PCR - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người tách chiết từ máu toàn phần - Thông số kỹ thuật: + Độ nhạy: ≥97%; Độ đặc hiệu:≥ 99% + Phân tích 08 marker (sY86, sY84, sY127, sY134, sY254, sY255, ZFXY và sY14) trên AZFa, AZFb, AZFc. Tất cả các locus được khuyến cáo bởi EAA và EMQN. + tương thích dòng máy giải trình tự : ABI Genetic Analyzer (ABI 310, 3130, 3500, 3730) - Thành phần cung cấp: PCR Activator; AZF v2 Mix
022INV01 | 167 | Kit tách chiết DNA genome, DNA/RNA virus bằng công nghệ cột lọc, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 2500 | Bộ xét nghiệm có chứng nhận CE-IVD sử dụng để ly trích và tinh sạch DNA/RNA virus, DNA vi khuẩn bằng công nghệ cột lọc. Nguồn mẫu: huyết tương, huyết thanh, dịch rửa mẫu phết, mẫu đờm đã qua xử lý, dịch rửa phế quản, dịch tiết khí quản, mẫu vi khuẩn nuôi cấy, dịch nổi mẫu phân, dịch não tủy, dịch nổi nuôi cấy tế bào, vật liệu/mô sinh thiết, nước tiểu, dịch cơ thể. Thông số kỹ thuật: Khả năng tách chiết từ 100 ul máu tươi, 200 ul huyết thanh/ huyết tương/ nước tiểu/ dịch não tủy (CSF)/ dịch nổi phân, 200 ul mẫu đờm, dịch hút khí quản, sữa, dịch cơ thể Đảm bảo nồng độ DNA/RNA ³10ng
022DEV05 | 168 | Kit xét nghiệm mở rộng cho các vùng AZF khác nhau | test | 1300 | Bộ xét nghiệm có chứng nhận CE- IVD định tính 13 marker mất đoạn AZFa, AZFb, AZFc, bao gồm mất đoạn gr/gr, bằng kỹ thuật QF-PCR - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người tách chiết từ máu toàn phần - Thông số kỹ thuật: + Độ nhạy: ≥94%; Độ đặc hiệu: ≥ 98% + Phân tích 13 marker ( sY82, sY83, sY1065, sY88, sY105, sY121, sY1192, sY153, sY1191, sY1291, sY160, ZFXY và sY14) trên AZFa, AZFb, AZFbc, AZFc, gr/gr, AZFc (b2/b4), AZFc(terminal). Tất cả các locus được khuyến cáo bởi EAA và EMQN. + tương thích dòng máy giải trình tự : ABI Genetic Analyzer (ABI 310, 3130, 3500, 3730) - Thành phần cung cấp: PCR Activator; Extension Mix
022PHO01 | 169 | Phosphate buffer saline pH 7.4 (PBS) | ml | 500 | Dung dịch đệm dùng cho mức độ phân tử, dùng trong nuôi cấy tế bào, rửa tế bào, pha loãng tế bào để đếm. Không có: Calcium, Magnesium, Phenol Red. Nồng độ 1X, pH 7.4, đã được tiệt trùng, không nhiễm DNA, RNA, protein, không có hoạt tính DNase, RNase, protease.
022GEN01 | 170 | Thang chuẩn xác định kích thước đoạn DNA 500 ROX | reactions | 1600 | Thang kích thước nhuộm huỳnh quang màu ROX phù hợp hệ máy điện di mao quản ABI, kích thước 20-500bp + Đóng gói vận chuyển dạng gel + Nguyên liệu ban đầu: DNA
022GEN02 | 171 | Thang chuẩn xác định kích thước đoạn DNA 600 LIZ | test | 800 | Thang kích thước nhuộm huỳnh quang màu LIZ phù hợp hệ máy điện di mao quản ABI, kích thước 20-600bp + Đóng gói vận chuyển dạng gel + Nguyên liệu ban đầu: DNA
022GUR01 | 172 | Viên pha môi trường GURR | Viên | 20 | Dung dịch đệm dùng để pha thuốc nhuộm Giemsa. Sau khi pha 1 viên với 1000ml nước deion được nồng độ 1X, pH7.4
Lô 8. Hóa chất hỗ trợ sinh sản
| 173 | Môi trường nuôi cấy liên tục | ml | 2500 | Môi trường nuôi cấy có đủ chất dinh dưỡng giúp phôi phát triển từ ngày 1 đến ngày 5
051OVO01 | 174 | Dầu Parafilm 100% Ovoil 100ml hoặc tương đương | ml | 96000 | Thành phần : 100% Parafin Oil, tiệt trùng , được lọc rửa, kiểm tra MEA 1 tế bào theo từng LOT nguyên liệu sản xuất. Qui cách 100ml/lọ
051MED01 | 175 | IVM system | ml | 480 | Là môi trường dùng để nuôi cấy trứng non thành trứng trưởng thành trong TTTON. Kỹ thuật được ứng dụng cho bệnh nhân buồng trứng đa nang, đáp ứng kém KTBT, bảo tồn sinh sản, hoặc cho những bệnh nhân TTTON có chỉ định làm IVM
051IVF01 | 176 | Môi trường bắt tinh trùng làm ICSI | mcl | 48000 | Môi trường dùng phân tách và làm dễ dàng nhặt tinh trùng bằng pippet ICSI. Thành phần polyvinylpyrrolidone. Qui cách: lọ ≤200 mcl
051FER01 | 177 | Môi trường chọc hút trứng Ferticult Aspiration 5 x 100ml hoặc tương đương | ml | 60000 | Thành phần chính : Water, NaCl, KCL, CaCl2.2HO2 , Na2HPO.2HO2, MgSO4.7HO4, Na-pyruvate, Insulin, Glucosemonohydrate, Heparine, HEPES. Qui cách: lọ ≤100ml
051EMB01 | 178 | Môi trường chuyển phôi Embryoglue hoặc tương đương | ml | 3360 | Thành phần:Hyaluronan, Phenylalanine,Potassium chloride,Proline,Pyridoxine,Recombinant Human Albumin, Riboflavin,Serine,Sodium bicarbonate,Sodium chloride, tri-Sodium citrate, Sodium dihydrogen phosphate, Sodium lactate, Sodium pyruvate, Thiamine,Threonine,Tryptophan, Tyrosine, Valine Qui cách: lọ ≤10 ml
051MIN01 | 179 | Môi trường dầu khoáng để thao tác Mineral Oil 100ml hoặc tương đương | ml | 24000 | Thành phần chính : Dầu khoáng nhẹ được lọc và kiểm tra chuyên dùng cho IVF Qui cách: lọ 100ml
051FOL01 | 180 | Môi trường đệm để hút trứng | ml | 12000 | Môi trường dùng đệm HEPES để hút thu lượm trứng. Thành phần không có protein Qui cách: Lọ 100ml
051SPE01 | 181 | Môi trường đông lạnh tinh trùng Sperm Freeze 5x20ml hoặc tương đương | ml | 1800 | Thành phần chính : Water,Glycerine,NaCl,KCl,MgSO4,NaH2PO.2HO2,Sucrose,Glycine,Glucose monohydrate,HEPES,NaHCO3,Ca-lactate,Human serum albumin. Qui cách: lọ ≤20 ml
051MOI01 | 182 | Môi trường đông phôi Kitazato hoặc tương đương | kit | 960 | Sử dung phương pháp đông phôi Cryotop. Thành phần: HEPES, Ethylene Glycol, Dimethyl Sulfoxide, Trehalose, Hydroxypropyl Cellulose, Gentamicin. Qui cách 4x1.5ml/kit
051G-I01 | 183 | Môi trường hỗ trợ thụ tinh G - IVF plus 60ml hoặc tương đương | ml | 14400 | "Thành phần chính : Alanyl-Glutamine, Calcium chloride dihydrate,Citrate, EDTA, Fructose, Gentamicin,Glucose,Glycine, Human serum albumin*,L-Alanine,L-Asparagine H20,L-AspartateL-Glutamate,L-Proline,L-Serine,Magnesium sulphate heptahydrate,Potassium chloride,Sodium chloride,Sodium dihydrogen orthophosphate 1-hydrate Sodium hydrogen carbonate,Sodium lactate,Sodium pyruvate,Taurine" Qui các: Lọ 60ml
051SIL01 | 184 | Môi trường lọc rửa tinh trùng cho IUI (Sil Select 2 x 50ml hoặc tương đương) | ml | 18000 | Thành phần chính : Water,CaCl2.2HO2,KCL,MgSO4.7HO4,NaCl,NaH2PO.2HO2,Glucose monohydrate,NaHCO3,Na-pyruvat,HEPES, Silannised . Qui cách: lọ 50mlx2/kit
051IVF02 | 185 | Môi trường nhặt và rửa trứng | ml | 5400 | Môi trường dùng nhặt và lọc rửa trứng sử dụng ở điều kiện áp suất bình thường. Có thể dùng để chuẩn bị cho trứng và tinh trùng trong bước swim-up, density gradient hoặc dùng pha loãng. Cũng có thể dùng trong quá trình ICSI. Qui cách: Lọ 50ml
051G1P01 | 186 | Môi trường nuôi cấy phôi ngày 1 đến ngày 3 - G 1 V5 plus 30ml hoặc tương đương | ml | 9720 | Thành phần:Đệm Bicarbonate, Albumin huyết thanh người, Gentamicin có thêm 8 acid amin thiết yêu cho sự phát triển của phôi: Isoleusine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan , Valine Qui cách: Lọ 30ml
051G2P01 | 187 | Môi trường nuôi cấy phôi ngày 3 đến ngày 5 -G 2 V5 plus 30ml hoặc tương đương | ml | 9720 | Thành phần:Đệm Bicarbonate, Albumin huyết thanh người, Gentamicin - có thêm 8 acid amin thiết yêu cho sự phát triển của phôi: Isoleusine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan , Valine, yếu tố tăng trưởng và hình thành phôi dâu Qui cách: Lọ 30ml
051SPE02 | 188 | Môi trường phân loại tinh trùng dùng trong kỹ thuật Density Gradition | ml | 7200 | Thành phần chính :Water, Hyaluronidase, NaCl, KCL,CaCl2.2HO2,NaH2PO.2HO2,MgSO4.7HO4,Na-pyruvate,Insulin,Glucose monohydrate,Na-lactateNaHCO3,HAS, HEPES. Qui cách: lọ 10ml
051MOI02 | 189 | Môi trường rã đông Kitazato hoặc tương đương | kit | 480 | Thành phần chính : Water, NaCl, KCL, CaCl2.2HO2, NaH2PO.2HO2, MgSO4.7HO4, Na-pyruvate,Insulin,Na-lactate,NaHCO3,HAS, HEPES.
051HYA01 | 190 | Môi trường tách trứng Hyaluronidase 10 ml hoặc tương đương | ml | 1320 | Thành phần chính :Water, Hyaluronidase, NaCl, KCL,CaCl2.2HO2,NaH2PO.2HO2,MgSO4.7HO4,Na-pyruvate,Insulin,Glucose monohydrate,Na-lactateNaHCO3,HAS, HEPES. Qui cách: lọ 10ml
051FER02 | 191 | Môi trường tạo ẩm, rửa trứng và tinh trùng Ferticult Flusing 5 x 50ml hoặc tương đương | ml | 45000 | Thành phần chính : Water, NaCl, KCL, CaCl2.2HO2, NaH2PO.2HO2, MgSO4.7HO4, Na-pyruvate,Insulin,Na-lactate,NaHCO3,HAS, HEPES.
051G-G01 | 192 | Môi trường thao tác trứng, phôi G-Gamete plus 30ml hoặc tương đương | ml | 14400 | Thành phần:MOPS, đệm bicarbonate, Albumin huyết thanh người, Gentamicin. Qui cách: lọ 30ml
Lô 9. Hóa chất kiểm chuẩn
031LIP02 | 193 | Hóa chất nội kiểm bộ mỡ mức 2 | ml | 60 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 7 thông số. Bảo quản 2-8 oC và nhiệt độ thường. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8oC 28 ngày ở -20oC
031LIP03 | 194 | Hóa chất nội kiểm bộ mỡ mức 3 | ml | 60 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 7 thông số. Bảo quản 2-8 oC và nhiệt độ thường. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8oC 28 ngày ở -20oC
031COA01 | 195 | Hóa chất nội kiểm đông máu mức 1 | ml | 360 | Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 16 thông số bao gồm các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII . Bảo quản 2-8 oC và nhiệt độ thường. Độ bền mở nắp lên tới 24 giờ 2-8oC
031COA02 | 196 | Hóa chất nội kiểm đông máu mức 2 | ml | 360 | Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 16 thông số bao gồm các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII . Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp lên tới 24 giờ 2-8oC
031COA03 | 197 | Hóa chất nội kiểm đông máu mức 3 | ml | 360 | Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 16 thông số bao gồm các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII .Bảo quản 2-8 oC và nhiệt độ thường. Độ bền mở nắp lên tới 24 giờ 2-8oC
031HBA01 | 198 | Hóa chất nội kiểm HbA1c 2 mức | ml | 48 | Dạng đông khô. 100% máu toàn phần từ người. Đáp ứng 2 thông số. Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 28 ngày 2-8oC
031HAE01 | 199 | Hóa chất nội kiểm huyết học 3 mức | ml | 324 | Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 45 thông số cho máy Sysmex và Mindray đo 5 thành phần bạch cầu. Bảo quản 2-8 oC và nhiệt độ thường. Độ bền mở nắp tối thiếu 14 ngày 2-8oC .
031IMM01 | 200 | Hóa chất nội kiểm miễn dịch 3 mức độ | ml | 720 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người, không bao gồm thành phần động vật. Đáp ứng trên 50 các thông số Miễn dịch thường quy và các thông số miễn dịch đặc biệt CA125, CA199, CA153. Bảo quản ở 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8oC 28 ngày ở -20oC .
031ASS03 | 201 | Hóa chất nội kiểm sinh hóa ngưỡng bình thường | ml | 900 | Dạng đông khô. Bảo quản 2-8 oC và nhiệt độ thường. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate . Thể tích đóng gói tối thiểu 100ml.
031ASS04 | 202 | Hóa chất nội kiểm sinh hóa ngưỡng cao | ml | 900 | Dạng đông khô. Bảo quản 2-8 oC và nhiệt độ thường. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate . Thể tích đóng gói tối thiểu 100ml .
031LIQ01 | 203 | Nội kiểm protein đặc hiệu mức 1 | ml | 96 | Dạng lỏng dùng liền và bảo quản 2-8 oC và nhiệt độ thường. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 26 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC .
031LIQ02 | 204 | Nội kiểm protein đặc hiệu mức 2 | ml | 96 | Dạng lỏng dùng liền và bảo quản 2-8 oC và nhiệt độ thường. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 26 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC .
031RIQ06 | 205 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Sàng Lọc Trước Sinh | ml | 12 | Chương trình ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh, đáp ứng 6 thông số hoặc tương đương. Chương trình bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.
Mới | 206 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Dịch não tủy | ml | 36 | Chương trình ngoại kiểm Dịch não tủy đáp ứng 7 thông số . Có chu kỳ bắt đầu tháng 3 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.
Mới | 207 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm đông máu 16 thông số | ml | 24 | Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 16 thông số bao gồm 5 thông số cơ bản và các yếu tố đông máu . Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.
Mới | 208 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm HIV/Viêm gan | ml | 44 | Chương trình ngoại kiểm HIV/Viêm gan. Đáp ứng 16 thông số. Có chu kỳ bắt đầu tháng 6 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.
Mới | 209 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt 1 | ml | 24 | Chương trình miễn dịch đặc biệt 1 đáp ứng 10 thông số . Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.
Mới | 210 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Protein đặc hiệu | ml | 12 | Chương trình ngoại kiểm Protein đặc hiệu đáp ứng 26 thông số . Có chu kỳ bắt đầu tháng 3 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.
Mới | 211 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Syphillis ( CTNK Giang Mai) | ml | 12 | Chương trình ngoại kiểm Giang mai. Gồm 1 thông số. Có chu kỳ bắt đầu tháng 6 hàng năm. Có bài báo cáo phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn
Mới | 212 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm TORCH | ml | 24 | Chương trình ngoại kiểm ToRCH. Đáp ứng 12 thông số . Có chu kỳ bắt đầu tháng 6 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.
Mới | 213 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Khí máu | ml | 44 | Chương trình ngoại kiểm Khí máu đáp ứng 11 thông số khí máu, Glucose và Điện giải . Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.
031MAT01 | 214 | Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước sinh mức 1 | ml | 200 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng đủ 06 thông số bao gồm Inhibin A. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày ở 2-8oC
031MAT02 | 215 | Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước sinh mức 2 | ml | 200 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng đủ 06 thông số bao gồm Inhibin A. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày ở 2-8oC
031MAT03 | 216 | Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước sinh mức 3 | ml | 200 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng đủ 06 thông số bao gồm Inhibin A. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày ở 2-8oC
Lô 10. Xét nghiệm test nhanh
041ELD01 | 217 | Cards định nhóm máu hệ ABO tại giường | test | 34800 | Thành phần: Ô anti A chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti A IgM dòng Birma-1; Ô anti B chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti B IgM dòng LB-2; Ô control chỉ chứa dung dịch đệm photphat. - Thiết kế 2 test nằm cạnh nhau, thuận tiện khi viết thông tin, không chạm vào hóa chất trên thẻ. - Bảo quản 5 - 37 độ C, chịu được nhiệt độ lên tới 65 độ C trong 6 tuần.
TNHUMA01 | 218 | Test nhanh chẩn đoán kháng thể sốt xuất huyết IgG/IgM | test | 1200 | Độ nhạy IgM ≥97.4 %, độ nhạy IgG ≥98.6%, độ đặc hiệu ≥99%, thời gian đọc sau 15 phút. Gồm: card, ống dẫn 10ul, dung dịch đệm - Thành phần: recombinant Dengue virus anigen (0.18±0.036 µg), mouse monoclonal anti-human IgG (0.32±0.064 µg), mouse monoclonal anti-human IgM (0.64±0.128 µg), anti-Dengue complex anibody (0.8±0.16 µg),
041HUM01 | 219 | Test nhanh chẩn đoán kháng nguyên sốt xuất huyết NS1 Ag | test | 1650 | Độ nhạy ≥97.9%, độ đặc hiệu ≥99%, độ chính xác ≥ 98.6%. Cho kết quả trong15~ 20 phút. - Thành phần gồm card và dropper: Dengue NS1 Monoclonal Antibody-1 (0.14±0.028µg); Dengue NS1 Monoclonal Antibody- 2 (0.32±0.064µg); Goat anti-mouse inmunoglobulin G (0.8±0.16µg)
041ALE01 | 220 | Test thử HIV nhanh Ag/Ab Combo | Test | 500 | Độ nhạy ≥99%, độ đặc hiệu ≥99 %; không cần sử dụng dung dịch đệm đối với mẫu huyết thanh và huyết tương
041HUM03 | 221 | Test thử sốt rét kháng nguyên ( PF/PV ) | test | 350 | - Độ nhạy ≥99.5%, độ đặc hiệu ≥ 99 %, thời gian đọc kết quả 15 phút - Thành phần: mouse monoclonal antibody to Plasmodium falciparum HRPII-1 (0.13±0.026 µg), mouse monoclonal antibody to Plasmodium vivax pLDH-1 (0.13±0.026 µg), mouse monoclonal antibody to Plasmodium falciparum HRPII-2 (0.32±0.064 µg), mouse monoclonal antibody to Plasmodium vivax pLDH-2 (0.32±0.064 µg), Goat anti-mouse immunoglobulin G (0.8±0.16 µg); card, dung dịch đệm
041TPH01 | 222 | TPHA | Test | 1200 | Xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum. Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương Test Cells: Avian erythrocytes coated with antigens of T. pallidum - 15.2mL Control Cells: Preserved chicken erythrocytes, not coated - 15.2mL Sample Diluent: Saline solution containing absorbents - 40mL Positive Control: Rabbit antiserum Titre 1/1280 Prediluted - 1mL Negative Control: Normal Rabbit Serum Pre-diluted - 1mL
Lô 11. Hóa chất xét nghiệm nhuộm mẫu mô tự động Hematoxylin & Eosin
061BOK01 | 223 | Bộ hóa chất nhuộm tự động gồm: Hematoxylin, Eosin, Bluing buffer, Mounting medium, Cover glasses | test | 288000 | Bộ nhuộm tự động Hematoxylin & Eosin yêu cầu phải đầy đủ các loại sau: Hematoxylin, Eosin, Bluing buffer, Mounting medium, Cover glasses nhân tế bào bắt màu xanh tím;hồng cầu, bào tương bắt màu hồng. Mounting medium: trong suốt, không tạp chất, chiết quang, độ bám dính cao, giữ màu bền lâu- ổn định. Không cặn bẩn. Cover glasses: đạt chuẩn kích cỡ: 24x50mm, trong suốt
Lô 12. Hóa chất xét nghiệm nhuộm mẫu tế bào tự động Papanicolau
061BOK01 | 224 | Bộ hoá chất nhuộm tự động gồm: Hematoxylin, EA50, OG6, Bluing buffer, Mounting medium, Cover glasses | test | 288000 | -Bộ nhuộm tự động Papanicolaou yêu cầu phải đầy đủ các loại sau: Hematoxylin, EA50, OG6, Bluing buffer, Mounting medium, Cover glasses +Tính chất bắt màu sau nhuộm: nhân bắt màu xanh tím; bào tương lớp nông, trung gian bắt màu từ xanh lá đến xanh dương; bào tương lớp trưởng thành, tróc vảy bắt màu từ hồng đến da cam. +Mounting medium: trong suốt, không tạp chất, chiết quang, độ bám dính cao, giữ màu bền lâu- ổn định. Không cặn bẩn. +Cover glasses: đạt chuẩn kích cỡ: 24x50mm, trong suốt, bền, hạn chế tối đa vỡ bể. -Vật tư tiêu hao sử dụng kèm (nếu có).
Lô 13. Linh kiện, vật tư tiêu hao sử dụng cho các loại xét nghiệm
01DAU001 | 225 | Đầu côn 200 µL có miệng hút rộng (wide –bore) | Cái | 192 | Đầu côn có lọc, tiệt trùng thể tích tối đa 200ul, RNase-/DNase-free, Nonpyrogenic, không bám dính, phù hợp pipette đang sử dụng Miệng hút rộng để hút hạt DNB, matrix
01DAY001 | 226 | Dây có 8 nắp trong, phẳng đậy đĩa PCR | Cái | 1692 | Dạng dây, có 8 nắp phẳng, đậy giếng PCR 0,2mL trong đĩa 96 giếng, chứa mẫu
191DIA01 | 227 | Đĩa giếng đáy sâu chữ U 1,3mL | Cái | 510 | Đĩa 96 giếng đáy sâu chữ U, thể tích 1.3 mL, miệng giếng hình tròn, không chứa DNase, RNase, non-pyrogenic, sử dụng được trên máy tách chiết DNA tự động
01DIA001 | 228 | Đĩa PCR 96 giếng 0,2mL, đáy trong có thể tách thành dây 8 giếng | Cái | 450 | Đĩa PCR 96 giếng thể tích 0.2 mL, đáy trong, thành mỏng, có thể tách thành dây 8 giếng, sử dụng được trên máy tách chiết DNA tự động
191DIA02 | 229 | Đĩa PCR 96 giếng trong, thành mỏng | Cái | 940 | Đĩa PCR 96 giếng đục thể tích làm việc 0.2 mL, không tách rời, chịu nhiệt cho máy PCR, sử dụng được trên máy tách chiết DNA và chuẩn bị thư viện tự động
191ONG01 | 230 | Ống 0,65mL Polypropylene trong hộp 96 cái | Cái | 5568 | Ống thể tích 0.65mL đựng mẫu plasma, được làm từ Polypropylene (PP), tương thích với máy tách chiết DNA tự động
170ON006 | 231 | Ống Micro PCR-PT 2mL có nắp vặn | Cái | 200 | Ống thể tích 2 mL vô trùng, có nắp vặn, được làm từ Polypropylene (PP), không có DNase, RNase, các chất ức chế DNA, PCR dùng cho máy tách DNA tự động
01ONG003 | 232 | Ống PCR 0,5ml có nắp vặn | Cái | 200 | Ống thể tích 0.5 mL vô trùng, có nắp vặn, được làm từ Polypropylene (PP), không có DNase, RNase, các chất ức chế DNA, PCR dùng cho máy tách DNA tự động
191ONG03 | 233 | Ống thu mẫu chuyên dùng cho cfDNA | Ống | 11250 | Ống thu mẫu cfDNA/gDNA từ máu tĩnh mạch, 8 - 10mL, ổn định nhiệt độ phòng 6 °C đến 37 °C
191TIP01 | 234 | Tip 250µL dùng cho máy tự động | cái | 171360 | Tip 250µL Polypropylene (PP) vô trùng, không có Dnase, Rnase, các chất ức chế DNA, PCR dùng cho máy tách chiết DNA tự động
191QUB01 | 235 | Tube chạy máy Qubit | cái | 7700 | Ống 500µL thành mỏng, không có Dnase, RNase dùng cho máy định lượng DNA/Protein bằng huỳnh quang Qubit, phù hợp với kit Hóa chất định lượng DNA chuỗi đôi bằng huỳnh quang độ nhạy cao và máy đo huỳnh quang Qubit.
| 236 | Gel bôi trơn vô trùng, gói <3g | Gói | 44930 | Thành phần: Glycerine, PEG, Hydroxybenzoic acid, Sodium Hydroxide, nước tinh khiết