## Báo giá
DANH MỤC
(kèm thư mời chào giá ngày 26/6/2022)
STT | Mã hàng | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật
1 | 06SALS01 | Bộ kit xác định đột biến gene bằng kỹ thuật phân tích đoạn MLPA | assay | 900 | Bộ Kit xác định đột biến xóa hoặc nhân đoạn gene hoặc nhiễm sắc thể bằng kỹ thuật phân tích đoạn MLPA.
2 | 022ENZ01 | Enzym cắt giới hạn MSE I 2500 Unit | unit | 5000 | Enzyme cắt chuỗi DNA MseI tại vị trí T/TAA, nồng độ 10.000units/ml, cung cấp kèm theo dung dịch đệm và tải nhuộm DNA (loading dye).
3 | 022DNA04 | DNA polymerase , 500 unit | kit | 15 | Enzyme chịu nhiệt sử dụng cho các phản ứng PCR tìm đột biến gen trong xét nghiệm: Thalassemia, giải trình tự Sanger, AZF, SRY. Phù hợp với các phản ứng PCR đang thực hiện tại khoa XNDTYH
4 | 022KIT03 | Kit gắn nhãn DNA trong Array CGH | kit | 8 | Phù hợp cho các quy trình sử dụng công nghệ oligonucleotide array CGH trên hệ thống Agilent SureScanner, sử dụng để đánh dấu huỳnh quang (cynanine) DNA từ các mẫu máu, dịch ối, gai nhau, mô thai sẩy, hoặc DNA khuếch đại từ tế bào phôi sinh thiết. 1 kit gồm hóa chất cắt giới hạn DNA, hóa chất đánh dấu huỳnh quang, DNA đối chứng giới tính nam và nữ, cột tinh sạch,..
5 | 022KIT05 | Kit khuếch đại bộ Gene | kit | 24 | Yêu cầu có độ bao phủ toàn bộ bộ gen, không khuếch đại thiên lệch alen. Sản phẩm khuếch đại có kích thước đủ lớn phù hợp với các ứng dụng như: PCR, phân tích liên kết, giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) hoặc lai so sánh gen trên nền tảng array (aCGH).
6 | 022KIT07 | Kit xét nghiệm PGS bằng Array CGH 8x60K | Kit 3 lam | 15 | Phù hợp với hệ thống Agilent Microarray SureScanner. Dùng xác định sự thừa/thiếu vật chất di truyền toàn bộ bộ nhiễm sắc thể ở dạng vi thể. Số lượng phản ứng:16 phản ứng/lam. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
7 | 06DNA001 | Bộ kit ly trích DNA 250 assay | test | 3000 | Bộ kit cho phép ly trích DNA bộ gene bằng cột lọc một cách nhanh chóng và hiệu quả từ tế bào máu, mô, dịch ối, dịch cơ thể, FFPE của người. Tinh sạch DNA với độ tinh sạch và nồng độ cao bằng công nghệ màng silica trong ống ly tâm. Sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc chẩn đoán trên người.(RUO/IVD)
8 | 022POP01 | Gel Polymer POP 7, 384 sample | sample | 11520 | Dẫn chất cho điện di mao quản cho phân tích đoạn, giải trình tự, phù hợp máy ABI3500
9 | 022BIG01 | Bộ BigDye giải trình tự | test | 300 | Bộ đủ loại hóa chất cho phản ứng PCR giải trình tự gen Sanger trên hệ máy ABI 31/3501
10 | 022ANO01 | Đệm cực dương | pack | 48 | Được đóng sẵn trong khay dạng 1X để duy trì nguồn ion và độ pH chính xác cho quá trình điện di. Phù hợp máy ABI3500
11 | 022CAT01 | Đệm cực âm | pack | 48 | Được đóng sẵn trong khay dạng 1X để duy trì nguồn ion và độ pH chính xác cho quá trình điện di. Phù hợp máy ABI3500
12 | 183AUT02 | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu PAPP-A dùng cho sàng lọc trước sinh (double test – thai kỳ I) | test | 31584 | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu PAPP-A dùng cho sàng lọc trước sinh (double test – thai kỳ I); - Sử dụng cho mẫu huyết thanh; - Sử dụng với thiết bị thiết bị tự động; - Độ đặc hiệu phân tích: mẫu huyết thanh với nồng độ hemoglobin ≤ 5 g/L không gây nhiễu đến xét nghiệm; - Đạt chuẩn CE-IVD
13 | 183DEL02 | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu PLGF dùng cho sàng lọc tiền sản giật từ quý 1-2-3 của thai kỳ | kit | 276 | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu PLGF dùng cho sàng lọc tiền sản giật từ quý 1 của thai kỳ và sàng lọc trước sinh nguy cơ Down (Quad test-thai kỳ I); - Sử dụng trên mẫu huyết thanh; - Sử dụng trên thiết bị tự động hoặc bán tự động; - Độ đặc hiệu phân tích: mẫu huyết thanh với nồng độ hemoglobin ≤5g/L không gây nhiễu đến xét nghiệmN Đạt chuẩn CE-IVD
14 | 061DAK01 | Lamen (cover glass) kích thước 24x50mm | cái | 240000 | Cover glasses: đạt chuẩn kích cỡ: 24x50mm, trong suốt. Tương tích máy nhuộm đang sử dụng tại bv
15 | 015ANI01 | Dung dịch phun khử khuẩn nhanh các bề mặt (chai ≤1 lít) | ml | 1536000 | Khử khuẩn nhanh các bề mặt, trang thiết bị phòng mổ, khu vực có nguy cơ cao, phòng thay băng, chăm sóc bệnh nhân, giường bệnh, băng ca, xe cấp cứu…Không chứa Aldehyde, không màu, không mùi. Phổ diệt khuẩn (MRSA, ESBL), diệt lao, hiệu quả trên virus (H1N1, Rotavirus...) Tương thích với các chất liệu bề mặt và thiết bị. Hoạt chất: Didecyldimethylammonium Chloride + Polyhexamethylene biguanide Chlorhydrate (hoặc Propanol). Qui cách: chai ≤1 lít
16 | 012ANI01 | Gel sát khuẩn tay nhanh-thủ thuật (chai 400 đến 500ml) | ml | 492000 | Gel sát khuẩn tay nhanh, có thành phần: ≥70 % Ethanol+ ≥ 1,7% Propanol-2-ol (mg/g). không màu, không mùi, không gây bết dính, nhờn da tay. Không chứa chất gây dị ứng da. Có phổ diệt khuẩn rộng: diệt khuẩn, diệt nấm, diệt virus, diệt vi khuẩn lao. Đạt tiêu chuẩn sát khuẩn tay phẫu thuật theo yêu cầu của Bộ Y Tế và WHO: EN 12791 hoặc FDA hoặc CE. Qui cách: chai 400ml đến 500ml.
17 | 012DER02 | Dung dịch rửa tay- Phẫu thuật (can 3 lít đến 5 lít) | lít | 4160 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật, thành phần: chlorhexidine digluconate 4%, đạt tiêu chuẩn EN 12791 hoặc ASTM E 1115, có chất dưỡng da, không gây khô da, không gây kích ứng da, không mùi hoặc có mùi dễ chịu. Qui cách: can 3 lít đến 5 lít. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE
18 | 013ANI02 | Dung dịch làm sạch và tiền khử khuẩn dụng cụ (can 3 đến 5 lít) | lít | 1525 | Thành phần: - ≥ 6% Didecyldimethyl ammonium chloride - Chlorhexidine digluconate (hoặc tương đương: poly hexamethylene biguanide hydrochloride,...), Chất hoạt động bề mặt. Tương thích với nhiều loại dụng cụ: ngoại khoa, dụng cụ phẫu thuật nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt, pH trung tính. Công thức hiệu quả với nước cứng. Phổ diệt khuẩn, diệt nấm, diệt vi khuẩn lao, diệt virus HIV, HBV, HCV. Qui cách: can 3 lít đến 5 lít
19 | 013ANI04 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao các dụng cụ không chịu nhiệt | lít | 240 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao các dụng cụ không chịu nhiệt. Có kèm test thử nồng độ. Không chứa Aldehyde; không gây kích ứng cho người sử dụng. Có chất chống ăn mòn. Tương thích với nhiều chất liệu dụng cụ, bồn chứa. Hoạt chất ≥ 2% Hydrogen peroxyde Qui cách: can 3 lít đến 5 lít
20 | 013BEL01 | Dung dịch làm sạch dụng cụ cho máy rửa tự động | lít | 1380 | Dung dịch làm sạch các dụng cụ phẫu thuật. Hoạt chất: Sodiummono (2-ethylhexyl) sulphate (< 3%), chất ức chế ăn mòn, tá dược. pH kiềm. Không chứa photphat và silicat. Tương thích với máy rửa khử khuẩn Belimed. Qui cách: can 3 lít đến 5 lít
21 | 011ALF01 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (chai 400 đến 500ml) | ml | 936000 | Cồn dạng dung dịch có nồng độ từ 60%-90%, có thể kết hợp với chlorhexidine 0,5%-1%, có chất dưỡng da, không gây khô da, không gây kích ứng da, không mùi hoặc có mùi dễ chịu. Qui cách: chai 400ml đến 500ml
22 | 015SAN01 | Hóa chất khử khuẩn bề mặt bằng đường không khí: ≥ 5% Hydrogen Peroxide + Ion Bạc ≤ 0,005% | lít | 370 | Hóa chất khử khuẩn bề mặt bằng đường không khí, có thành phần: ≥ 5% Hydrogen Peroxide + Ion Bạc ≤ 0,005% . Qui cách: can 3 lít đến 5 lít
23 | 015ZYT01 | Hóa chất khử khuẩn bề mặt bằng đường không khí: ≥ 7.5% Hydrogen Peroxide + ion bạc ≤ 30ppm | lít | 360 | Hóa chất khử khuẩn bề mặt bằng đường không khí, có thành phần:≥ 7.5% Hydrogen Peroxide + ion bạc ≤ 30ppm. Qui cách: can 3 lít đến 5 lít
24 | 016HOA01 | Hóa chất cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Cốc | 96 | Hóa chất cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp, thành phần: hydrogen peroxide ≥ 55%, tương thích với dòng máy tiệt trùng nhiệt độ thấp V-pro
25 | 021VOI01 | Vôi máy gây mê | kg | 1665 | Vôi soda chuyển từ hồng sang trắng. Cỡ hạt 2.5 -> 5.0mm. Đạt tiêu chuẩn dược điển Mỹ, độ cứng > 75. Qui cách: Can ≤5kg
26 | 021CON02 | Cồn y tế 96 độ | lít | 19200 | Cồn ≥96%, trong suốt, không màu. Qui cách: can ≤30 lít
27 | 014POV05 | Dung dịch sát trùng da Povidone Iodine 5% - 7.5% | chai | 6000 | Dung dịch sát khuẩn da, chứa povidone iodine 5% - 7.5%. Qui cách: chai 400ml đến 500ml
28 | 142QUE02 | Test thử đường huyết, hạn sử dụng sau mở nắp ≥18 tháng | que | 60000 | Công nghệ " không mã hóa",Công nghệ men GDH-FAD Chỉ đo đường glucose trong máu, không đo các loại đường khác Không bị ảnh hưởng bởi nồng độ Oxy Lượng máu thử < 0,6µL thử được ở những vị trí khác nhau như lòng bàn tay, cẳng tay theo dõi nồng độ đường trong máu động mạch, máu mao mạch, máu tĩnh mạch và máu trẻ sơ sinh Có kết quả sau 5s Có thể thêm máu trong vòng 30s nếu mẫu máu chưa đủ. Độ chính xác ≥99% Hạn dùng sau mở nắp ≥ 18 tháng
29 | 142QUE01 | Test thử đường huyết, hạn sử dụng sau mở nắp ≥6 tháng | que | 64800 | Công nghệ " không mã hóa", Công nghệ men GDH-FAD Chỉ đo đường glucose trong máu, không đo các loại đường khác Không bị ảnh hưởng bởi nồng độ Oxy Lượng máu thử ≤ 0,6µL Thử được ở những vị trí khác nhau như lòng bàn tay, cẳng tay Theo dõi nồng độ đường trong máu động mạch, máu mao mạch, máu tĩnh mạch và máu trẻ sơ sinh Có kết quả sau 5s Có thể thêm máu trong vòng 30s nếu mẫu máu chưa đủ. Độ chính xác ≥99% Hạn dùng sau mở nắp ≥6 tháng
30 | 041PHA01 | Test thử thai nhanh 5mm | test | 45970 | Phát hiện HCG trong nước tiểu. Độ chính xác >99%. Đóng gói riêng từng test.
31 | 041HUM02 | Test thử HIV nhanh | test | 28770 | - Độ nhạy 100% (HIV-1), ≥96.77% (HIV-2), độ đặc hiệu 100%. Cho kết quả nhanh trong 5 phút - Thành phần gồm card và assay diluent dropper: HIV 1/2 antigen, gold conjugate (0.8±0.16µg); Recombinant HIV 1 antigen (0.6±0.12µg); Recombinant HIV 2 antigen (0.5±0.10µg); Goat anti-HIV Ag antibody (0.6±0.12µg)
32 | 151CAR01 | Test thử khí máu động mạch (đo được 9 thông số pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, K+, Ca++, Glucose và Lactate) | test | 7200 | Hoá chất chạy mẫu khí máu động mạch (có các thông số đo: pH, pCO2, pO2, HCO3, BE, Lactate, Hematocrite)
33 | 161PEL01 | Hóa chất nội kiểm nhóm máu/Coombs | ml | 384 | Thành phần: bao gồm 2 loại mẫu máu, mỗi loại bao gồm các tế bào và huyết thanh (Mẫu 1: Nhóm máu A2B - Rh-D+ với huyết thanh AB; Mẫu 2: Nhóm máu O - Rh-D- với huyết thanh Anti-A,B và Anti-D)