## danh muc
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
Mua hóa chất xét nghiệm giải trình tự gen sàng lọc trước sinh không xâm lấn- lần 2
STT | Danh mục hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Ống thu mẫu chuyên dùng cho cfDNA | - Chất liệu thủy tinh có nắp đậy, thể tích 10ml, ổn định ở nhiệt độ phòng. | ống | 8000
2 | Đĩa PCR 96 giếng trong, thành mỏng | - Đĩa PCR 96 giếng, thể tích 200µL. Dùng trong phòng thí nghiệm - Vô trùng, không có độc tố pyrogen và botulium, không ô nhiễm DNA, không có enzyme RNA/DNA, không có dư lượng chất ức chế. | cái | 340
3 | Đĩa giếng đáy sâu chữ U 1,3mL 96 giếng | - Khay để ống nghiệm 96 giếng bằng nhựa, loại đáy chữ U 1.3ml, dùng trong phòng thí nghiệm, không chứa DNase, RNase, non-pyrogenic. | cái | 700
4 | Tip 250µL dùng cho máy tự động | - Chất liệu: Polypropylen (PP), thể tích tip 250µL, dùng để hút mẫu. - Tiêu chuẩn: Không chứa DNase, RNase, độc tố - Dùng trong phòng thí nghiệm | tip | 72576
5 | Kit chuẩn bị thư viện trên máy tự động | Bộ kit này được sử dụng để chuẩn bị thư viện DNA tự do có trong máu của thai phụ. Trong huyết tương của thai phụ có khoảng 80-95% DNA tự do của mẹ và khoảng 5-20% DNA tự do của thai nhi. Các bước chuẩn bị thư viện DNA tự do bao gồm: sửa đầu (End repair), gắn Adapter và khuyếch đại. Thư viện thu được dùng cho giải trình tự trên hệ thống máy giải trình tự như BGISEQ-500, DNBSEQ-G50 (MGISEQ-200), DNBSEQ-G400 (MGISEQ-2000). Qua so sánh với các giá trị ngưỡng có thể phát hiện được tình trạng lệch bội nhiễm sắc thể của thai nhi. | bộ | 84
6 | Kit tách chiết cfDNA | Bộ kit chiết xuất axit nucleic được sử dụng để chiết xuất DNA từ các mẫu huyết tương người thông qua phương pháp tách hạt từ. Dưới tác dụng của dung dịch ly giải, DNA được giải phóng hoàn toàn và được tinh sạch bằng hạt từ tính để thu được sản phẩm DNA mong muốn | bộ | 84
7 | Kit giải trình tự công suất cao xét nghiệm sàng lọc lệch bội nhiễm sắc thể 13, 18, 21 (CE-IVD) | Bộ kit này dùng để Giải trình tự gen trên hệ thống máy Giải trình tự. Sử dụng công nghệ tổ hợp đầu dò-mỏ neo cPAS, giải trình tự theo phương pháp tổng hợp, xác định trình tự các bazo nucleotide trong một đoạn phân tử ADN (DNB). Quy trình thực hiện bao gồm ba bước: Chuẩn bị hỗn hợp DNB, tải nạp DNB lên Chip Giải trình tự (Flow cell), và giải trình tự trên thiết bị. | bộ | 252

## mẫu báo giá
BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
STT | Danh mục trang thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/khối lượng | Đơn giá (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền (VND)
1
2
n
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))