## PA_ngăn (hidden)
BẢNG KHÁI TOÁN
Công trình: CẢI TẠO KHOA SINH KHU A BỆNH VIỆN TỪ DŨ
Địa điểm: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
STT | Mã hiệu đơn giá | Nội dung công việc | ĐVT | Số lượng | Kích thước |  |  | Hệ số | Khối lượng một bộ phận | Khối lượng toàn bộ | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
[5 empty] | Dài | Rộng | Cao
|  | I. CÔNG TÁC THÁO DỠ | [9 empty] | 78894505
1 | AA.31312 | Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ | m2 | [6 empty] | 338.096 | 50000 | 16904800
P.16 :
|  | - Vách |  | 1 | 3.7 |  | 3.4 |  | 12.58
|  | - Trừ bệ cửa sổ |  | -1 | 2.45 |  | 1.2 |  | -2.94
|  | - Cửa đi |  | 1 | 1.4 |  | 2.8 |  | 3.92
|  | - Cửa sổ |  | 1 | 1.25 |  | 1.6 |  | 2
P.15 :
|  | - Vách |  | 1 | 3.8 |  | 3.4 |  | 12.92
|  | - Trừ bệ cửa sổ |  | -1 | 2.55 |  | 1.2 |  | -3.06
|  | - Cửa đi |  | 1 | 1.4 |  | 2.8 |  | 3.92
|  | - Cửa sổ |  | 1 | 1.25 |  | 1.6 |  | 2
P.14 :
|  | - Vách |  | 1 | 5.9 |  | 3.4 |  | 20.06
|  | - Trừ bệ cửa sổ |  | -1 | 4.65 |  | 1.2 |  | -5.58
|  | - Cửa đi |  | 1 | 1.4 |  | 2.8 |  | 3.92
|  |  |  | 1 | 1.59 |  | 2.2 |  | 3.498
|  | - Cửa sổ |  | 2 | 1.25 |  | 1.6 |  | 4
P.13:
|  | - Vách |  | 2 | 2.9 |  | 3.4 |  | 19.72
|  | - Trừ bệ cửa sổ |  | -1 | 1.65 |  | 1.2 |  | -1.98
|  | - Cửa đi |  | 1 | 1.4 |  | 2.8 |  | 3.92
|  |  |  | 1 | 1.59 |  | 2.2 |  | 3.498
|  | - Cửa sổ |  | 1 | 1.25 |  | 1.6 |  | 2
P.12:
|  | - Vách |  | 1 | 9 |  | 3.4 |  | 30.6
|  | - Trừ bệ cửa sổ |  | -1 | 7.75 |  | 1.2 |  | -9.3
|  | - Cửa đi |  | 2 | 1.4 |  | 2.8 |  | 7.84
|  | - Cửa sổ |  | 5 | 1.25 |  | 1.6 |  | 10
P.11:
|  | - Vách giữa trục 18-19/A-C |  | 1 | 6.6 |  | 2.2 |  | 14.52
|  | - Vách |  | 1 | 3.5 |  | 3.4 |  | 11.9
|  | - Trừ bệ cửa sổ |  | -1 | 2.25 |  | 1.2 |  | -2.7
|  | - Cửa đi |  | 1 | 1.4 |  | 2.8 |  | 3.92
|  | - Cửa sổ |  | 1 | 1.25 |  | 1.6 |  | 2
P.Pha chế:
|  | - Vách trục 19/B-C |  | 1 | 4.6 |  | 2.2 |  | 10.12
|  | - Vách |  | 1 | 2.4 |  | 3.4 |  | 8.16
|  | - Trừ bệ cửa sổ |  | -1 | 1.15 |  | 1.2 |  | -1.38
|  | - Cửa sổ |  | 1 | 1.25 |  | 1.6 |  | 2
P.10:
|  | - Vách trục 20/B-C |  | 1 | 4.6 |  | 2.2 |  | 10.12
|  | - Vách |  | 1 | 3.7 |  | 3.4 |  | 12.58
|  | - Trừ bệ cửa sổ |  | -1 | 2.45 |  | 1.2 |  | -2.94
|  | - Cửa đi |  | 1 | 1.4 |  | 2.8 |  | 3.92
P.9,8,7,6,5,4:
|  | - Vách trục 20/B-C |  | 6 | 4.6 |  | 2.2 |  | 60.72
|  | - Vách |  | 6 | 3.6 |  | 3.4 |  | 73.44
|  | - Trừ bệ cửa sổ |  | -6 | 2.35 |  | 1.2 |  | -16.92
P.3:
|  | - Vách |  | 1 | 3.6 |  | 3.4 |  | 12.24
|  | - Trừ bệ cửa sổ |  | -1 | 2.35 |  | 1.2 |  | -2.82
|  | - Cửa đi |  | 1 | 1.4 |  | 2.8 |  | 3.92
P. khám nhận, hậu sản, nhân viên:
|  | - Cửa đi |  | 3 | 1.4 |  | 2.8 |  | 11.76
2 | AA.31311 | Tháo dỡ trần thạch cao | m2 | [6 empty] | 627.9 | 15000 | 9418500
|  | Trục 12-14/B-C |  | 1 | 7.7 | 6.3 |  |  | 48.51
|  | Trục 14-19/A-C |  | 1 | 24 | 8.3 |  |  | 199.2
|  | Trục 19-29/B-C |  | 1 | 37.3 | 6.3 |  |  | 234.99
|  | Phòng hậu sản trục 29-30/A-C |  | 1 | 4.2 | 8.5 |  |  | 35.7
|  | Phòng khám nhận trục 30-31/A-C |  | 1 | 4 | 8.5 |  |  | 34
|  | Phòng XLDC trục 14-15/D-E |  | 1 | 4.9 | 4.5 |  |  | 22.05
|  | Phòng thu tiền trục 15-16/D-E |  | 1 | 4.1 | 4.5 |  |  | 18.45
|  | Phòng sơ sinh 1 trục 18-19/D-E |  | 1 | 5.6 | 4.4 |  |  | 24.64
|  | Trần hành lang trục 28-29/C-D |  | 1 | 3.7 | 2.8 |  |  | 10.36
3 | AA.21111 | Phá dỡ tường xây gạch <=11cm | m3 | [6 empty] | 21.609 | 900000 | 19448100
0
|  | P.15,16 : 1,25*2,5*2*0,1 = 0,625 |  |  | 21.6085 |  |  |  | 21.609
|  | P.14 : 1,25*4,8*0,1 = 0,6 | [6 empty] | 0
|  | p.13 : 1,9*1,25*0,1 = 0,2375 | [6 empty] | 0
|  | P.12 : 8*1,25*0,1 = 1 | [6 empty] | 0
|  | P.11 : 2,4*1,25*0,1 = 0,3 | [6 empty] | 0
|  | P.pha chế : 1,2*1,25*0,1 = 0,15 | [6 empty] | 0
|  | P.3,4,5,6,7,8,9,10 : 1,25*2,5*0,1*8 = 2,5 | [6 empty] | 0
|  | trục 20,22,24,26 : 6*3,8*0,4*4*,1 = 3,648 | [6 empty] | 0
|  | Đục tường gắn cửa và vách kính dọc hành lang: | [6 empty] | 0
|  | Của đi : 6*1,4*2,85*0,2 = 4,788 | [6 empty] | 0
|  | Vách kính : 38,8*0,2 = 7,76 | [6 empty] | 0
0
4 | SA.11821 | Cạo bỏ lớp sơn cũ | m2 | [6 empty] | 300 | 15000 | 4500000
0
[5 empty] | 300 |  |  |  | 300
0
0
0
0
0
0
0
5 | SB.94321 | Vận chuyển phế thải từ trên cao xuống | m3 | [6 empty] | 27.2601 | 500000 | 13630050
[5 empty] | 21.609 |  |  |  | 21.609
[5 empty] | 627.9 | 0.009 |  |  | 5.6511
0
0
0
6 | SB.94310 | Bốc xếp phế thải lên xe | m3 | [6 empty] | 27.2601 | 150000 | 4089015
[5 empty] | 27.2601 |  |  |  | 27.2601
0
0
7 | SB.95110 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô 2,5 tấn | m3 | [6 empty] | 27.2601 | 250000 | 6815025
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
8 | SB.95410 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 2,5 tấn | m3 | [6 empty] | 27.2601 | 150000 | 4089015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | II. CÔNG TÁC XÂY MỚI | [9 empty] | 2952477936.6
9 | AE.63124 | Xây tường trong nhà gạch ống 8x8x18 chiều dày <= 10 cm h <= 16m vữa mác 75 | m3 | [6 empty] | 12.6492 | 2970000 | 37568124
|  | Tường nối dài trục 13/B-C |  | 1 | 1.5 | 0.08 | 4 |  | 0.48
|  | Tường nối dài trục 14/B-C |  | 1 | 1.5 | 0.08 | 4 |  | 0.48
|  | Tường nối dài trục 15/B-C (bít cửa) |  | 1 | 1.5 | 0.08 | 2.2 |  | 0.264
|  | Tường nối dài trục 16'/B-C (bít cửa) |  | 1 | 1.5 | 0.08 | 2.2 |  | 0.264
|  | Tường xây mới trục 17/A-C |  | 1 | 8.3 | 0.08 | 4 |  | 2.656
|  | Tường nối dài trục 18/B-C (bít cửa) |  | 1 | 1.5 | 0.08 | 2.2 |  | 0.264
|  | Tường nối dài giữa trục 18-19/A-C |  | 1 | 8.3 | 0.08 | 4 |  | 2.656
|  | - Trừ đoạn tường cũ |  | -1 | 6.6 | 0.08 | 1.2 |  | -0.634
|  | Tường nối dài trục 19/B-C |  | 1 | 6.1 | 0.08 | 4 |  | 1.952
|  | - Trừ đoạn tường cũ |  | -1 | 4.6 | 0.08 | 1.2 |  | -0.442
|  | Tường nối dài trục 21/B-C |  | 1 | 6.1 | 0.08 | 4 |  | 1.952
|  | - Trừ đoạn tường cũ |  | -1 | 4.6 | 0.08 | 1.2 |  | -0.442
|  | Tường nối dài trục 23/B-C |  | 1 | 6.1 | 0.08 | 4 |  | 1.952
|  | - Trừ đoạn tường cũ |  | -1 | 4.6 | 0.08 | 1.2 |  | -0.442
|  | Tường nối dài trục 25/B-C |  | 1 | 6.1 | 0.08 | 4 |  | 1.952
|  | - Trừ đoạn tường cũ |  | -1 | 4.6 | 0.08 | 1.2 |  | -0.442
|  | Xây bịt cửa hành lang phòng 10 trục C/19-20 |  | 1 | 1.4 | 0.08 | 1.6 |  | 0.1792
0
10 | AK.21224 | Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | [6 empty] | 316.23 | 105000 | 33204150
|  | (KL tường xây/0,08)*2 |  | 1 | 316.23 |  |  |  | 316.23
0
11 | GTT | Vữa tự san phẳng khu vực vinyl | m2 | [6 empty] | 810.74 | 244200 | 197982708
|  | Trục 12-14/B-C |  | 1 | 7.7 | 6.3 |  |  | 48.51
|  | Trục 14-19/A-C |  | 1 | 24 | 8.3 |  |  | 199.2
|  | Trục 19-29/B-C |  | 1 | 37.3 | 6.3 |  |  | 234.99
|  | Phòng hậu sản trục 29-30/A-C |  | 1 | 4.2 | 8.5 |  |  | 35.7
|  | Phòng khám nhận trục 30-31/A-C |  | 1 | 4 | 8.5 |  |  | 34
|  | Phòng XLDC trục 14-15/D-E |  | 1 | 4.9 | 4.5 |  |  | 22.05
|  | Phòng thu tiền trục 15-16/D-E |  | 1 | 4.1 | 4.5 |  |  | 18.45
|  | Phòng sơ sinh 1 trục 18-19/D-E |  | 1 | 5.6 | 4.4 |  |  | 24.64
|  | Hành lang trục 12-29/C-D |  | 1 | 69 | 2.8 |  |  | 193.2
0
12 | GTT | Sàn vinyl dày 2mm | m2 | [6 empty] | 851.277 | 1009800 | 859619514.6
|  | Sàn |  | 1 | 810.74 |  |  |  | 810.74
|  | Cuốn chân |  | 1 | 40.537 |  |  |  | 40.537
13 | GTT | Tường vinyl dày 2mm | m2 | [6 empty] | 616.76 | 1089000 | 671651640
|  | Tường trục 12/B-C |  | 1 | 6.3 |  | 2 |  | 12.6
|  | Tường trục 13/B-C |  | 1 | 6.3 |  | 2 | 2 | 25.2
|  | Tường trục 14/A-B |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 4
|  | Tường trục 14/B-C |  | 1 | 6.3 |  | 2 | 2 | 25.2
|  | Tường trục 15/A-C |  | 1 | 8.3 |  | 2 | 2 | 33.2
|  | Tường trục 16'/A-C |  | 1 | 8.3 |  | 2 | 2 | 33.2
|  | Tường trục 17/A-C |  | 1 | 8.3 |  | 2 | 2 | 33.2
|  | Tường trục 18/A-C |  | 1 | 8.3 |  | 2 | 2 | 33.2
|  | Tường giữa trục 18-19/A-C |  | 1 | 8.3 |  | 2 | 2 | 33.2
|  | Tường trục 19/A-B |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 4
|  | Tường trục 19/B-C |  | 1 | 6.3 |  | 2 | 2 | 25.2
|  | Tường trục 21,23,25/B-C |  | 3 | 6.3 |  | 1.2 | 2 | 45.36
|  | Tường trục 27/B-C |  | 1 | 6.3 |  | 2 |  | 12.6
|  | Tường trục A/14-19 |  | 1 | 24 |  | 2 |  | 48
|  | Tường trục B/12-14 |  | 1 | 7.7 |  | 2 |  | 15.4
|  | Tường trục B/19-27 |  | 1 | 29.9 |  | 2 |  | 59.8
|  | - Trừ cửa sổ |  | -12 | 1.25 |  | 1 |  | -15
|  | Tường trục C/12-27 |  | 1 | 61.6 |  | 2 | 2 | 246.4
|  | Tường trục C/27-29 |  | 1 | 7.4 |  | 2 |  | 14.8
|  | - Trừ cửa đi |  | -12 | 1.4 |  | 2 | 2 | -67.2
|  |  |  | -2 | 1.4 |  | 2 |  | -5.6
0
0
0
14 | GTT | Nẹp góc | m | [6 empty] | 232 | 158400 | 36748800
|  |  |  | 1 | 232 |  |  |  | 232
0
15 | GTT | Nẹp kết thúc | m | [6 empty] | 232 | 158400 | 36748800
|  |  |  | 1 | 232 |  |  |  | 232
0
16 | GTT | CCLD trần thạch cao khung chìm khu vực | m2 | [6 empty] | 627.9 | 376200 | 236215980
|  | Bằng diện tích tháo dỡ |  | 1 | 627.9 |  |  |  | 627.9
0
0
0
0
17 | GTT | Lắp đặt nắp thăm trần | cái | [6 empty] | 18 | 435600 | 7840800
|  | Mỗi phòng 1 cái |  |  | 18 |  |  |  | 18
0
0
0
18 | GTT | CCLD cửa đi khung nhôm kính | m2 | [6 empty] | 117.6 | 2838000 | 333748800
|  | Cửa D1 hành lang |  | 4 |  | 2.8 | 3.15 |  | 35.28
|  | D2 cửa phòng |  | 21 |  | 1.4 | 2.8 |  | 82.32
0
0
19 | GTT | CCLD cửa sổ khung nhôm kính | m2 | [6 empty] | 24 | 2838000 | 68112000
|  | S1 trục A |  | 12 |  | 1.25 | 1.6 |  | 24
0
20 | GTT | CCLD vách khung nhôm kính | m2 | [6 empty] | 107.81 | 2178000 | 234810180
|  | VK phòng trục 29-39/A-C |  | 1 |  | 4 | 2.8 |  | 11.2
|  | - Trừ cửa đi |  | -1 |  | 1.4 | 2.2 |  | -3.08
|  | VK phòng trục 27-29/A-C |  | 1 |  | 2.6 | 1.6 |  | 4.16
|  |  |  | 1 |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52
|  | VK hành lang trục C |  | 14 |  | 2 | 1.6 |  | 44.8
|  | VK phòng cách ly trục 18-19/A-C |  | 1 |  | 2.95 | 3.4 |  | 10.03
|  | - Trừ cửa đi |  | -1 |  | 1.4 | 2.2 |  | -3.08
|  | VK ngăn phòng trục 21,23,25/B-C |  | 3 |  | 6.1 | 2.2 |  | 40.26
0
21 | AK.82110 | Bả bằng ma tít tường | m2 | [6 empty] | 300 | 70000 | 21000000
|  | Bằng KL cạo bỏ |  | 1 | 300 |  |  |  | 300
0
0
22 | AK.82120 | Bả bằng ma tít trần | m2 | [6 empty] | 627.9 | 70000 | 43953000
|  | Bằng KL trần thạch cao chìm |  | 1 | 627.9 |  |  |  | 627.9
0
0
0
0
23 | AK.84412 | Sơn phủ sơn nước tường, cột, dầm, trần | m2 | [6 empty] | 927.9 | 120000 | 111348000
|  | Bằng diện tích bả tường |  |  | 300 |  |  |  | 300
|  | Bằng diện tích bả trần |  |  | 627.9 |  |  |  | 627.9
0
24 | AF.12513 | Bê tông đá 1x2 M200 lanh tô, giằng tường | m3 | [6 empty] | 1.104 | 7500000 | 8280000
|  | Lanh tô hành lang trục C |  | 1 | 69 | 0.08 | 0.2 |  | 1.104
25 | AF.81152 | Ván khuôn đà giằng, lanh tô | 100m2 | [6 empty] | 0.3312 | 25600000 | 8478720
|  | Lanh tô hành lang trục C |  | 1 | 69 | 0.48 |  | 0.01 | 0.3312
26 | AF.61612 | GCLD cốt thép Ф ≤ 10 - lanh tô, giằng tường ≤ 16m | tấn | [6 empty] | 0.19872 | 26000000 | 5166720
|  |  |  | 1 | 0.19872 |  |  |  | 0.19872
|  | III. HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG | [7 empty] | 810.74 | 600000 | 486444000
|  |  | m2 |  | 810.74 |  |  |  | 810.74
|  | IV. HỆ THỐNG NƯỚC RỬA TAY | [7 empty] | 5 | 18000000 | 90000000 | Nguồn nước đã được xử lý
|  |  | Tủ +bồn |  | 5 |  |  |  | 5
|  | V. HỆ THỐNG BÁO CHÁY + CHỮA CHÁY | [7 empty] | 810.74 | 878698.2249 | 712395798.8166
|  |  | m2 |  | 810.74 |  |  |  | 810.74
|  | Tổng cộng: | [9 empty] | 4320212240.4166
[10 empty] | Chi phí khác |  | 734436080.8708
[10 empty] | Dự phòng phí |  | 432021224.0417
[10 empty] | Tổng dự toán |  | 5486669545.329

## KHỐI LƯỢNG
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG
HẠNG MỤC: XÂY LẮP (KHU VỰC CẢI TẠO TẦNG 1)
I. CÔNG TÁC LD TRẦN, VÁCH, NỀN, CỬA
1 | Cung cấp lắp đặt tường panel trong nhà | m2 | 66.08
2 | Cung cấp lắp đặt vách khung nhôm 75, tấm cemboard dày 9mm 2 mặt (bao gồm bả matit + sơn nước hoàn thiện) | m2 | 14.7
3 | CCLD vinyl sàn dày 2mm (bao gồm vữa tự san phẳng và nẹp góc, nẹp kết thúc) | m2 | 764.89
4 | CCLD vinyl tường dày 1,5mm (bao gồm nẹp đứng các góc) | m2 | 534.28
5 | CCLD trần panel kháng khuẩn | m2 | 141.31
6 | CCLD trần thạch cao khung chìm (bao gồm bả matit + sơn epoxy hoàn thiện, nắp thăm trần) | m2 | 551.3
7 | CCLD trần thạch cao khung nổi | m2 | 117.69
8 | CCLD cửa đi trượt tự động | m2 | 21.12
9 | Bộ điều khiển cửa tự động (bao gồm phụ kiện) | bộ | 4
10 | CCLD cửa đi khung nhôm kính | m2 | 67.92
11 | CCLD cửa đi khung nhôm kính hành lang | m2 | 54.12
12 | Bộ khóa vân tay, mã số | Bộ | 4
13 | CCLD cửa sổ khung nhôm kính | m2 | 21.04
14 | CCLD vách khung nhôm kính | m2 | 115.96
II. HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG
1 | Đèn led panel khung 600x600, 80w, 3400lm, ánh sáng trắng lắp đặt âm trần, IP30 | Bộ | 107
2 | Đèn LED tube 1.2m gắn nổi trên trần 1x40W | Bộ | 7
3 | Công tắc đơn một chiều 10A | Bộ | 87
4 | Ổ cắm đôi có cực nối đất 16A | cái | 38
5 | Ổ cắm đôi có cực nối đất 16A, âm sàn | cái | 7
6 | Dây CV 1.5mm² (bao gồm ống bảo vệ, hộp nối dây) | m | 4416
7 | Dây CV 2.5mm² (bao gồm ống bảo vệ, hộp nối dây) | m | 2500
8 | Dây CV 4.0mm² (bao gồm ống bảo vệ, hộp nối dây) | m | 6759
9 | Dây CV 6.0mm² (bao gồm ống bảo vệ, hộp nối dây) | m | 600
10 | RCCB 0.03/20A, 6KVA | cái | 48
11 | Tủ điện nổi 24 module | Cái | 3
12 | Vật tư phụ (Kẹp, băng keo, tắc kê, vít) | lô | 1
III. HỆ THỐNG NƯỚC RỬA TAY
1 | CCLD bồn inox rửa tay có tủ che | Bộ | 11
2 | CCLD vòi rửa lạnh | Bộ | 11
3 | CCLD bộ xả bồn rửa | Bộ | 11
4 | Ống uPVC D27 (bao gồm co, cút) | 100m | 1.38
5 | Ống uPVC D42 (bao gồm co, cút) | 100m | 1.38
6 | Van nhựa D27 | cái | 6
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG LẠNH, KHÍ SẠCH VÀ THÔNG GIÓ
A. PHẦN THIẾT BỊ KHU A BV TỪ DŨ
I | MÁY LẠNH TRUNG TÂM LOẠI VRV
1 | Cụm VRV trung tâm công suất 38HP Bao gồm: RXQ20AYM và RXQ18AYM (Bao gồm chi phí nâng hạ thiết bị, chi phí kiểm định an toàn thiết bị áp lực, chi phí bảo trì trong thời gian bảo hành ….) | Bộ | 1
2 | Cụm VRV trung tâm công suất 40HP Bao gồm: RXQ20AYM (2 cụm) (Bao gồm chi phí nâng hạ thiết bị, chi phí kiểm định an toàn thiết bị áp lực, chi phí bảo trì trong thời gian bảo hành ….) | Bộ | 1
3 | Bộ kết nối dàn nóng và phụ kiện | Bộ | 2
II | HỆ THỐNG LẠNH NICU 1
1 | Dàn lạnh loại âm trần nối ông gió FXSQ125PAVE9, công suất lạnh 14.0kW kết nối vào cụm VRV (Thiết bị cấp cho phòng sạch bao gồm các chi phí kiểm định phòng sạch, chi phí cân chỉnh thông số kỹ thuật phòng sạch, bảo trì trong thời gian bảo hành …) | Bộ | 3
2 | Bộ lọc H13 KT: 915x610x149mm | Bộ | 6
3 | Bộ lọc F8 KT: 592x592x380mm | Bộ | 3
4 | Bộ lọc G4 KT: 600x600x46mm | Bộ | 3
5 | Miệng gió cấp inox soi lỗ cho phòng sạch SAG 1000x600 | Bộ | 6
6 | Miệng gió hồi inox soi lỗ cho phòng sạch RAG 600x600 + lọc G4 | Bộ | 6
7 | Quạt tăng áp 550l/s@450Pa | Cái | 3
8 | Hộp tiêu âm quạt | Cái | 3
9 | Tủ điện điều khiển 600x400x210mm và hệ thống điều khiển và tách ẩm (Bao gồm chi thiết bị đóng cắt MCCB, MCB, khởi động từ, bộ điện trở, phím chống cháy, thiết bị bảo vệ quá nhiệt, tiết bị bảo vệ mất gió, bộ điều khiển nhiệt độ & độ ẩm) | Bộ | 1
10 | Các VCD điều chỉnh áp suất | Bộ | 12
11 | Đồng hồ hiển thị áp suất phòng | Bộ | 1
12 | Ống gió hộp cấp cho phòng sạch bằng tole tráng kẽm dày 0.75mm | m2 | 220
13 | Cách nhiệt ống gió dày 20mm | m2 | 120
14 | Cách nhiệt ống gió dày 10mm | m2 | 25
15 | Phụ kiện | Hệ | 1
III | HỆ THỐNG LẠNH CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
1 | Phòng kho thuốc, vật tư tiêu hao : Dàn lạnh treo tường FXAQ32AVM, công suất lạnh 3,6kW kết nối vào cụm VRV (Bao gồm chi phí kiểm định an toàn thiết bị áp lực, chi phí bảo trì trong thời gian bảo hành ….) | Bộ | 4
2 | Dàn lạnh Cassette FXFQ100AVM, công suất lạnh 11,2kW kết nối vào cụm VRV (Bao gồm chi phí kiểm định an toàn thiết bị áp lực, chi phí bảo trì trong thời gian bảo hành ….) | Bộ | 6
3 | Dàn lạnh Cassette FXFQ80AVM, công suất lạnh 9,0kW kết nối vào cụm VRV (Bao gồm chi phí kiểm định an toàn thiết bị áp lực, chi phí bảo trì trong thời gian bảo hành ….) | Bộ | 4
4 | Dàn lạnh Cassette FXFQ63AVM, công suất lạnh 7,1kW kết nối vào cụm VRV (Bao gồm chi phí kiểm định an toàn thiết bị áp lực, chi phí bảo trì trong thời gian bảo hành ….) | Bộ | 1
5 | Bộ chia gas dàn lạnh | Bộ | 16
6 | Remote có dây | Bộ | 18
7 | Bộ điều khiển trung tâm | Bộ | 1
IV | HỆ THỐNG CẤP GIÓ SẠCH VÀ HÚT GIÓ THẢI
1 | Quạt gió tươi Lưu lượng : 565l/s @350Pa | Cái | 1
2 | Quạt gió tươi Lưu lượng : 550l/s @300Pa | Cái | 1
3 | Quạt gió thải 5000m3/h 300Pa | Cái | 1
4 | Bộ lọc F8 KT: 592x592x380mm | Bộ | 4
5 | Bộ lọc G4 KT: 600x600x46mm | Bộ | 4
6 | Hộp tiêu âm quạt | Cái | 4
7 | Hộp lọc | Cái | 4
8 | Louver 1000x400 + LCCT | Cái | 4
9 | Miệng gió thải 300x300 + OBD | Bộ | 3
10 | Miệng gió thải 600x600 + OBD | Bộ | 6
11 | Miệng gió tươi 600x600 | Bộ | 1
12 | VCD gió tươi | Cái | 15
13 | Tủ điện điều khiển | Cái | 2
14 | Ống gió bằng tole tráng kẽm dày 0.75mm | m2 | 180
15 | Ống gió bằng tole tráng kẽm dày 0.58mm | m2 | 100
16 | Phụ kiện lắp đặt và treo đỡ | Hệ | 1
V | ỐNG ĐỒNG VÀ NƯỚC NGƯNG
V.1 | Ống đồng và cách nhiệt ống đồng
1 | Ống đồng D6,32 - Dày 0.81mm | m | 25
2 | Ống đồng D9,53 - Dày 0.81mm | m | 96
3 | Ống đồng D12,7 - Dày 0.81mm | m | 34
4 | Ống đồng D15,88 - Dày 1.02mm | m | 96
5 | Ống đồng D19,05 - Dày 1.02mm | m | 60
6 | Ống đồng D22,22 - Dày 1.02mm | m | 15
7 | Ống đồng D28,58 - Dày 1.02mm | m | 30
8 | Ống đồng D34,92 - Dày 1.2mm | m | 6
9 | Ống đồng D41,28 - Dày 1.2mm | m | 48
10 | Cách nhiệt ống đồng D6,32 - Dày 19mm | m | 25
11 | Cách nhiệt ống đồng D9,53 - Dày 19mm | m | 96
12 | Cách nhiệt ống đồng D12,7 - Dày 19mm | m | 34
13 | Cách nhiệt ống đồng D15,88 - Dày 19mm | m | 96
14 | Cách nhiệt ống đồng D19,05 - Dày 19mm | m | 60
15 | Cách nhiệt ống đồng D22,22 - Dày 19mm | m | 15
16 | Cách nhiệt ống đồng D28,58 - Dày 19mm | m | 30
17 | Cách nhiệt ống đồng D34,92 - Dày 19mm | m | 6
18 | Cách nhiệt ống đồng D41,28 - Dày 19mm | m | 48
19 | Gas R410a nạp bổ sung | Chai | 7
V.2 | Nước ngưng và cách nhiệt ống nước ngưng
1 | Ống nước xả Þ27 dày 1.9mm | m | 120
2 | Ống nước xả Þ34 dày 2.2mm | m | 40
3 | Ống nước xả Þ42 dày 2.2mm | m | 28
4 | Ống nước xả Þ60 dày 2.5mm | m | 60
5 | Cách nhiệt ống nước xả Þ27 dày 13mm | m | 120
6 | Cách nhiệt ống nước xả Þ34 dày 13mm | m | 40
7 | Cách nhiệt ống nước xả Þ42 dày 13mm | m | 28
8 | Cách nhiệt ống nước xả Þ60 dày 13mm | m | 60
VI | Tủ điện động lực
1 | Vỏ tủ 800x600x350x2.0mm sơn tĩnh điện kèm phụ kiện | Cái | 1
2 | MCCB 3P 200A 25KA | Cái | 1
3 | MCCB 3P 40A 25KA | Cái | 5
4 | MCB 1P-10A-6KA | Cái | 17
VII | Dây điện động lực và điều khiển
1 | Dây điện CVV 3x1Cx35 + 2x1Cx35mm2 (N,E) | m | 60
2 | Dây điện CVV 4x35mm2 + E10mm2 (bao gồm: Ống PVC D20, Co, tê, hộp box, ngã ba, ngã tư, nối, ốc, vit, băng keo, móc, kẹp ống, dây rút,…) | m | 180
3 | Dây điện CXV 3x2.5mm2 (bao gồm: Ống PVC D20, Co, tê, hộp box, ngã ba, ngã tư, nối, ốc, vit, băng keo, móc, kẹp ống, dây rút,…) | m | 595
4 | Dây điều khiển 2x1.5mm2 (chống nhiễu) (bao gồm: Ống PVC D20, Co, tê, hộp box, ngã ba, ngã tư, nối, ốc, vit, băng keo, móc, kẹp ống, dây rút,…) | m | 385
5 | Ống điện D20 | m | 600
6 | Ống điện D16 | m | 60
7 | Trunking điện 50x50x1mm sơn tĩnh điện kèm phụ kiện | m | 70
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG PCCC
I. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER, CHỮA CHÁY CẤP NƯỚC VÁCH TƯỜNG
1 | Ống sắt tráng kẽm DN125 - 4.0mm (bao gồm vật tư phụ treo ống...) | mét | 12
2 | Ống sắt tráng kẽm DN100 - 3.6mm (bao gồm vật tư phụ treo ống...) | mét | 90
3 | Ống sắt tráng kẽm DN80 - 3.6mm (bao gồm vật tư phụ treo ống...) | mét | 6
4 | Ống sắt tráng kẽm DN65 - 3.2mm (bao gồm vật tư phụ treo ống…) | mét | 36
5 | Ống sắt tráng kẽm DN50 - 2.9mm (bao gồm vật tư phụ treo ống…) | mét | 60
6 | Ống sắt tráng kẽm DN40 - 2.6mm (bao gồm vật tư phụ treo ống…) | mét | 72
7 | Ống sắt tráng kẽm DN25 - 2.6mm (bao gồm vật tư phụ treo ống…) | mét | 311.6
8 | Ống mềm gắn đầu phun chữa cháy | cái | 212
9 | Van bướm DN100 | cái | 2
10 | Van bướm DN50 | cái | 2
11 | Van khóa DN25 | cái | 4
12 | Van xả khí DN25 | cái | 2
13 | Đồng hồ áp lực | bộ | 2
14 | Công tắc áp suất | bộ | 2
15 | Chụp đầu phun Inox | cái | 106
16 | Đầu phun Sprinkler | cái | 212
17 | Hộp chữa cháy trong nhà KT 400x600x200 | hộp | 4
18 | Van góc chữa cháy DN50 | cái | 4
II | HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG HỆ ĐỊA CHỈ
1 | Đầu báo khói thường | cái | 56
2 | Đầu báo khói địa chỉ | cái | 16
3 | Nút nhấn khẩn địa chỉ | cái | 6
4 | Chuông báo cháy | cái | 6
5 | Modul giám sát đầu báo | cái | 6
6 | Modul giám sát chuông | cái | 1
7 | Cáp tín hiệu chống cháy 1x1.5mm2 (bao gồm ống điện PVCD20 và phụ kiện) | m | 944
8 | Cáp nguồn chống cháy 1x1.5mm2 (bao gồm ống điện PVCD20 và phụ kiện) | m | 600
III. HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ, ĐÈN EXIT
1 | Đèn chiếu sáng sự cố | cái | 7
2 | Đèn chỉ dẫn thoát hiểm | cái | 5
3 | Dây nguồn cấp đèn 2x1.5mm2 (bao gồm ống điện PVCD20 và vật tư phụ) | m | 400
BỘ PHẬN YÊU CẦU

## HMC (hidden)
M