BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG

| STT | NỘI DUNG | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| HẠNG MỤC: NỘI THẤT KHU HỒI SỨC SƠ SINH (LẦU 1- KHỐI NHÀ A) |
| I. CÔNG TÁC LD TRẦN, VÁCH, NỀN, CỬA |
| 1 | Cung cấp lắp đặt vách khung nhôm 75, tấm cemboard dày 9mm 2 mặt (bao gồm bả matit + sơn nước hoàn thiện) | m2 | 56,37 |
| 2 | Cung cấp và thi công vữa tự san phẳng lên bề mặt gạch cũ | m2 | 692,61 |
| 3 | CCLD vinyl sàn dày 2mm | m2 | 759,77 |
| 4 | CCLD vinyl tường dày 2mm | m2 | 491,688 |
| 5 | CCLD nẹp góc | m | 463 |
| 6 | CCLD nẹp kết thúc | m | 107,2 |
| 7 | CCLD trần panel kháng khuẩn | m2 | 306,37 |
| 8 | CCLD trần thạch cao khung chìm (bao gồm bả matit + sơn epoxy hoàn thiện, nắp thăm trần) | m2 | 396,824 |
| 9 | CCLD trần thạch cao khung nổi | m2 | 197,97 |
| 10 | CCLD cửa đi trượt tự động phòng áp lực dương | m2 | 6,6 |
| 11 | CCLD cửa đi trượt tự động phòng thường | m2 | 7,04 |
| 12 | CCLD bộ điều khiển cửa tự động cho cửa phòng áp lực dương | bộ | 2 |
| 13 | CCLD bộ điều khiển cửa tự động cho cửa phòng thường | bộ | 2 |
| 14 | CCLD cửa đi khung nhôm kính 8mm cường lực | m2 | 53,98 |
| 15 | CCLD cửa đi kính 10mm cường lực | m2 | 9,2 |
| 16 | CCLD phụ kiện cửa kính lùa treo bằng inox 304 | bộ | 4 |
| 17 | CCLD cửa đi khung nhôm kính hành lang | m2 | 49,71 |
| 18 | CCLD bộ khóa vân tay, mã số | bộ | 4 |
| 19 | CCLD cửa sổ khung nhôm kính | m2 | 17,68 |
| 20 | CCLD vách khung nhôm kính | m2 | 95,392 |
| II. HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG |
| 1 | CCLD đèn led panel khung 600x600, 80w, 3400lm, ánh sáng trắng lắp đặt âm trần, IP30 | Bộ | 107 |
| 2 | CCLD đèn LED tube 1.2m gắn nổi trên trần 1x40W | Bộ | 7 |
| 3 | CCLD công tắc đơn một chiều 10A | Bộ | 87 |
| 4 | CCLD ổ cắm đôi có cực nối đất 16A | cái | 38 |
| 5 | CCLD ổ cắm đôi có cực nối đất 16A, âm sàn | cái | 7 |
| 6 | CCLD dây CV 1.5mm² (bao gồm ống bảo vệ, hộp nối dây) | m | 4416 |
| 7 | CCLD dây CV 2.5mm² (bao gồm ống bảo vệ, hộp nối dây) | m | 2500 |
| 8 | CCLD dây CV 4.0mm² (bao gồm ống bảo vệ, hộp nối dây) | m | 6759 |
| 9 | CCLD dây CV 6.0mm² (bao gồm ống bảo vệ, hộp nối dây) | m | 600 |
| 10 | CCLD MCB 3P, 10kA, 63A | cái | 7 |
| 11 | CCLD MCB 3P, 10kA, 32A | cái | 1 |
| 12 | CCLD RCCB 0.03/20A, 6KVA | cái | 48 |
| 13 | CCLD Tủ điện nổi 24 module | Cái | 3 |
| 14 | Vật tư phụ (Kẹp, băng keo, tắc kê, vít) | lô | 1 |
| III. HỆ THỐNG NƯỚC RỬA TAY |
| 1 | CCLD bồn inox rửa tay có tủ che | Bộ | 14 |
| 2 | CCLD vòi rửa lạnh | Bộ | 14 |
| 3 | CCLD bộ xả bồn rửa | Bộ | 14 |
| 4 | CCLD Van khóa góc | Bộ | 14 |
| 5 | CCLD Ống cấp nước PPR D25x2,3mm và Phụ kiện lắp đặt( Co, Tê, nối ..) | 100m | 1,82 |
| 6 | CCLD Ống thoát nước uPVC D42x1.9mm và Phụ kiện lắp đặt( Co, Tê, nối ..) | 100m | 1,08 |
| IV. HỆ THỐNG CẤP NGUỒN ĐIỆN TỔNG TỪ TRẠM CHÍNH VỀ KHU VỰC NICU |
| 1 | CCLD máng cáp rộng 300 + phụ kiện treo + nhân công | m | 227 |
| 2 | CCLD máng cáp rộng 150 + phụ kiện treo + nhân công | m | 71 |
| 3 | CCLD cáp nguồn CVV 300mm2 | m | 908 |
| 4 | CCLD cáp CVV 150mm2 | m | 227 |
| 5 | CCLD cáp CV 50mmm | m | 710 |
| 6 | CCLD cáp CV 25mmm | m | 142 |
| 7 | CCLD tủ điện tổng (bao gồm thiết bị trong tủ và phụ kiện lắp đặt) | cái | 1 |
| HẠNG MỤC: HỆ THỐNG LẠNH, KHÍ SẠCH VÀ THÔNG GIÓ |
| I | MÁY LẠNH TRUNG TÂM LOẠI VRV |  |  |
| 1 | CCLD cụm VRV trung tâm công suất 38HP Bao gồm: (Bao gồm chi phí nâng hạ thiết bị, chi phí kiểm định an toàn thiết bị áp lực, chi phí bảo trì trong thời gian bảo hành ….) | Bộ | 1 |
| 2 | CCLD cụm VRV trung tâm công suất 40HP Bao gồm: (Bao gồm chi phí nâng hạ thiết bị, chi phí kiểm định an toàn thiết bị áp lực, chi phí bảo trì trong thời gian bảo hành ….) | Bộ | 1 |
| 3 | CCLD bộ kết nối dàn nóng và phụ kiện | Bộ | 2 |
| II | HỆ THỐNG LẠNH NICU 1 |  |  |
| 1 | CCLD dàn lạnh loại âm trần nối ông gió , công suất lạnh 14.0kW kết nối vào cụm VRV (Thiết bị cấp cho phòng sạch bao gồm các chi phí kiểm định phòng sạch, chi phí cân chỉnh thông số kỹ thuật phòng sạch, bảo trì trong thời gian bảo hành …) | Bộ | 3 |
| 2 | CCLD bộ lọc H13 KT: 915x610x149mm | Bộ | 6 |
| 3 | CCLD bộ lọc F8 KT: 592x592x380mm | Bộ | 3 |
| 4 | CCLD bộ lọc G4 KT: 600x600x46mm | Bộ | 3 |
| 5 | CCLD miệng gió cấp inox soi lỗ cho phòng sạch SAG 1000x600 | Bộ | 6 |
| 6 | CCLD miệng gió hồi inox soi lỗ cho phòng sạch RAG 600x600 + lọc G4 | Bộ | 6 |
| 7 | CCLD quạt tăng áp 550l/s@450Pa | Cái | 3 |
| 8 | CCLD hộp tiêu âm quạt | Cái | 3 |
| 9 | CCLD các VCD điều chỉnh áp suất | Bộ | 12 |
| 10 | CCLD đồng hồ hiển thị áp suất phòng | Bộ | 1 |
| 11 | CCLD ống gió hộp cấp cho phòng sạch bằng tole tráng kẽm dày 0.75mm | m2 | 220 |
| 12 | CCLD cách nhiệt ống gió dày 20mm | m2 | 120 |
| 13 | CCLD cách nhiệt ống gió dày 10mm | m2 | 25 |
| 14 | Phụ kiện | Hệ | 1 |
| III | HỆ THỐNG LẠNH CÁC PHÒNG CÒN LẠI |  |  |
| 1 | CCLD dàn lạnh treo tường FXAQ32AVM, công suất lạnh 3,6kW kết nối vào cụm VRV (Bao gồm chi phí kiểm định an toàn thiết bị áp lực, chi phí bảo trì trong thời gian bảo hành ….) | Bộ | 2 |
| 2 | CCLD dàn lạnh Cassette , công suất lạnh 14kW kết nối vào cụm VRV (Bao gồm chi phí kiểm định an toàn thiết bị áp lực, chi phí bảo trì trong thời gian bảo hành ….) | Bộ | 6 |
| 3 | CCLD dàn lạnh Cassette, công suất lạnh 9,0kW kết nối vào cụm VRV (Bao gồm chi phí kiểm định an toàn thiết bị áp lực, chi phí bảo trì trong thời gian bảo hành ….) | Bộ | 4 |
| 4 | CCLD dàn lạnh Cassette, công suất lạnh 7,1kW kết nối vào cụm VRV (Bao gồm chi phí kiểm định an toàn thiết bị áp lực, chi phí bảo trì trong thời gian bảo hành ….) | Bộ | 1 |
| 5 | CCLD bộ chia gas dàn lạnh | Bộ | 16 |
| 6 | CCLD Remote có dây | Bộ | 18 |
| 7 | CCLD bộ điều khiển trung tâm | Bộ | 1 |
| IV | HỆ THỐNG CẤP GIÓ SẠCH VÀ HÚT GIÓ THẢI |  |  |
| 1 | CCLD quạt gió tươi Lưu lượng : 565l/s @350Pa | Cái | 1 |
| 2 | CCLD quạt gió tươi Lưu lượng : 550l/s @300Pa | Cái | 1 |
| 3 | CCLD quạt gió thải 5000m3/h 300Pa | Cái | 1 |
| 4 | CCLD bộ lọc F8 KT: 592x592x380mm | Bộ | 4 |
| 5 | CCLD bộ lọc G4 KT: 600x600x46mm | Bộ | 4 |
| 6 | CCLD hộp tiêu âm quạt | Cái | 4 |
| 7 | CCLD hộp lọc | Cái | 4 |
| 8 | CCLD louver 1000x400 + LCCT | Cái | 4 |
| 9 | CCLD miệng gió thải 300x300 + OBD | Bộ | 3 |
| 10 | CCLD miệng gió thải 600x600 + OBD | Bộ | 6 |
| 11 | CCLD miệng gió tươi 600x600 | Bộ | 1 |
| 12 | CCLD VCD gió tươi | Cái | 15 |
| 13 | CCLD ống gió bằng tole tráng kẽm dày 0.75mm | m2 | 180 |
| 14 | CCLD ống gió bằng tole tráng kẽm dày 0.58mm | m2 | 100 |
| 15 | Phụ kiện lắp đặt và treo đỡ | Hệ | 1 |
| V | CCLD ỐNG ĐỒNG VÀ NƯỚC NGƯNG |  |  |
| V.1 | Ống đồng và cách nhiệt ống đồng |  |  |
| 1 | Ống đồng D6,32 - Dày 0.81mm | m | 25 |
| 2 | Ống đồng D9,53 - Dày 0.81mm | m | 96 |
| 3 | Ống đồng D12,7 - Dày 0.81mm | m | 34 |
| 4 | Ống đồng D15,88 - Dày 1.02mm | m | 96 |
| 5 | Ống đồng D19,05 - Dày 1.02mm | m | 60 |
| 6 | Ống đồng D22,22 - Dày 1.02mm | m | 15 |
| 7 | Ống đồng D28,58 - Dày 1.02mm | m | 30 |
| 8 | Ống đồng D34,92 - Dày 1.2mm | m | 6 |
| 9 | Ống đồng D41,28 - Dày 1.2mm | m | 48 |
| 10 | Cách nhiệt ống đồng D6,32 - Dày 19mm | m | 25 |
| 11 | Cách nhiệt ống đồng D9,53 - Dày 19mm | m | 96 |
| 12 | Cách nhiệt ống đồng D12,7 - Dày 19mm | m | 34 |
| 13 | Cách nhiệt ống đồng D15,88 - Dày 19mm | m | 96 |
| 14 | Cách nhiệt ống đồng D19,05 - Dày 19mm | m | 60 |
| 15 | Cách nhiệt ống đồng D22,22 - Dày 19mm | m | 15 |
| 16 | Cách nhiệt ống đồng D28,58 - Dày 19mm | m | 30 |
| 17 | Cách nhiệt ống đồng D34,92 - Dày 19mm | m | 6 |
| 18 | Cách nhiệt ống đồng D41,28 - Dày 19mm | m | 48 |
| 19 | Gas R410a nạp bổ sung | Chai | 7 |
| V.2 | Nước ngưng và cách nhiệt ống nước ngưng |  |  |
| 1 | Ống nước xả Þ27 dày 1.9mm | m | 120 |
| 2 | Ống nước xả Þ34 dày 2.2mm | m | 40 |
| 3 | Ống nước xả Þ42 dày 2.2mm | m | 28 |
| 4 | Ống nước xả Þ60 dày 2.5mm | m | 60 |
| 5 | Cách nhiệt ống nước xả Þ27 dày 13mm | m | 120 |
| 6 | Cách nhiệt ống nước xả Þ34 dày 13mm | m | 40 |
| 7 | Cách nhiệt ống nước xả Þ42 dày 13mm | m | 28 |
| 8 | Cách nhiệt ống nước xả Þ60 dày 13mm | m | 60 |
| VI | Tủ điện động lực |  |  |
|  | CCLD TỦ ĐIỆN DB-AC-01 |  |  |
| 1 | MCCB 3P 200A 36kA | Cái | 1 |
| 2 | MCCB 3P 50A 30kA | Cái | 1 |
| 3 | MCCB 3P 40A 30kA | Cái | 3 |
| 4 | MCCB 3P 20A 30kA | Cái | 4 |
| 5 | MCB-1P-16A-6Ka | Cái | 19 |
| 6 | Volt kế + chuyển mạch | Bộ | 1 |
| 7 | Ampere kế + chuyển mạch | Bộ | 1 |
| 8 | MCT 200/5A | Cái | 3 |
| 9 | Cầu chì | Bộ | 3 |
| 10 | Đèn báo | Cái | 3 |
| 11 | Busbar | Hệ | 1 |
| 12 | Vỏ tủ điện kèm phụ kiện | Cái | 1 |
|  | CCLD TỦ ĐIỆN DB-AC-02 :Tủ điều khiển và tách ẩm phòng sạch và điều khiển quạt thông gió (Bao gồm: Thiết bị điều khiển, thiết bị bảo vệ quá nhiệt, tiết bị bảo vệ mất gió, bộ điều khiển nhiệt độ & độ ẩm) |  |  |
| 1 | MCCB-3P-40A-30kA | Cái | 1 |
| 2 | MCB-3P-16A-10kA | Cái | 11 |
| 3 | MCB-1P-16A-6kA | Cái | 2 |
| 4 | Bộ khởi động trực tiếp 1.5kw | Cái | 7 |
| 5 | Contactor 9A | Cái | 6 |
| 6 | Relay trung gian 2 cặp tiếp điểm | Cái | 12 |
| 7 | Bộ nguồn 24V | Cái | 1 |
| 8 | Bộ điều khiển độ ẩm | Cái | 3 |
| 9 | Nút nhấn ON/OFF | Cái | 20 |
| 10 | Công tắc xoay 3 vị trí | Cái | 10 |
| 11 | Cầu chì | Bộ | 3 |
| 12 | Đèn báo | Cái | 23 |
| 13 | Busbar | Hệ | 1 |
| 14 | Vỏ tủ điện (Thiết bị điều khiển, thiết bị bảo vệ quá nhiệt, tiết bị bảo vệ mất gió, bộ điều khiển nhiệt độ & độ ẩm) | Cái | 1 |
| VII | Cáp điện, máng cáp |  |  |
|  | Từ tủ Main AC->DB-AC-01 |  |  |
| 1 | CCLD cáp CXV 70mm2 | m | 30 |
| 2 | CCLD cáp CV 70mm2 | m | 20 |
|  | Từ tủ DB-AC-01->Dàn nóng 1 |  |  |
| 1 | CC lắp đặt dây đơn CXV 1Cx10mm2 | m | 855 |
| 2 | CC lắp đặt dây đơn CV 1x10mm2 | m | 570 |
|  | Từ DB-AC-01->Dàn nóng 2 |  |  |
| 1 | CC lắp đặt dây đơn CXV 1Cx10mm2 | m | 990 |
| 2 | CC lắp đặt dây đơn CV 1x10mm2 | m | 660 |
|  | Từ DB-AC-01>Các dàn lạnh |  |  |
| 1 | CC lắp đặt dây đơn CV 1x1,5mm2 | m | 3.000 |
|  | Từ DB-AC-01>AC-02 |  |  |
| 1 | CC lắp đặt dây đơn CXV 1Cx10mm2 | m | 30 |
| 2 | CC lắp đặt dây đơn CV 1x10mm2 | m | 20 |
|  | Từ DB-AC-02>Quạt hút, điện trở |  |  |
| 1 | CC lắp đặt dây đơn CV 1x2,5mm2 | m | 4.300 |
|  | Máng cáp, Ống điện |  |  |
| 1 | CCLD máng cáp 150x100 (bao gồm phụ kiện treo) | m | 110 |
| 2 | CCLD máng cáp 300x100 (bao gồm phụ kiện treo) | m | 20 |
| 3 | CCLD ống PVC D25 | m | 400 |
| HẠNG MỤC: HỆ THỐNG PCCC |
| I. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER, CHỮA CHÁY CẤP NƯỚC VÁCH TƯỜNG |
| 1 | CCLD ống sắt tráng kẽm DN125 - 4.0mm (bao gồm vật tư phụ treo ống...) | mét | 12 |
| 2 | CCLD ống sắt tráng kẽm DN100 - 3.6mm (bao gồm vật tư phụ treo ống...) | mét | 90 |
| 3 | CCLD ống sắt tráng kẽm DN80 - 3.6mm (bao gồm vật tư phụ treo ống...) | mét | 6 |
| 4 | CCLD ống sắt tráng kẽm DN65 - 3.2mm (bao gồm vật tư phụ treo ống…) | mét | 36 |
| 5 | CCLD ống sắt tráng kẽm DN50 - 2.9mm (bao gồm vật tư phụ treo ống…) | mét | 60 |
| 6 | CCLD ống sắt tráng kẽm DN40 - 2.6mm (bao gồm vật tư phụ treo ống…) | mét | 72 |
| 7 | CCLD ống sắt tráng kẽm DN25 - 2.6mm (bao gồm vật tư phụ treo ống…) | mét | 372 |
| 8 | CCLD ống mềm gắn đầu phun chữa cháy | cái | 106 |
| 9 | CCLD van bướm DN100 | cái | 2 |
| 10 | CCLD van bướm DN50 | cái | 2 |
| 11 | CCLD van khóa DN25 | cái | 4 |
| 12 | CCLD van xả khí DN25 | cái | 2 |
| 13 | CCLD đồng hồ áp lực | bộ | 2 |
| 14 | CCLD công tắc dòng chảy | bộ | 2 |
| 15 | CCLD chụp đầu phun Inox | cái | 106 |
| 16 | CCLD đầu phun Sprinkler | cái | 212 |
| 17 | CCLD hộp chữa cháy trong nhà KT 400x600x200 | hộp | 4 |
| 18 | CCLD van góc chữa cháy DN50 | cái | 4 |
| II | HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG HỆ ĐỊA CHỈ |
| 1 | CCLD đầu báo khói thường | cái | 56 |
| 2 | CCLD đầu báo khói địa chỉ | cái | 16 |
| 3 | CCLD nút nhấn khẩn địa chỉ | cái | 6 |
| 4 | CCLD chuông báo cháy | cái | 6 |
| 5 | CCLD Modul giám sát đầu báo | cái | 9 |
| 6 | CCLD Modul giám sát chuông | cái | 1 |
| 7 | CCLD cáp tín hiệu chống cháy 1x1.5mm2 (bao gồm ống điện PVCD20 và phụ kiện) | m | 944 |
| 8 | CCLD cáp nguồn chống cháy 1x1.5mm2 (bao gồm ống điện PVCD20 và phụ kiện) | m | 600 |
| III. HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ, ĐÈN EXIT |
| 1 | CCLD đèn chiếu sáng sự cố | cái | 20 |
| 2 | CCLD đèn chỉ dẫn thoát hiểm | cái | 25 |
| 3 | CCLD dây nguồn cấp đèn 2x1.5mm2 (bao gồm ống điện PVCD20 và vật tư phụ) | m | 400 |

BỘ PHẬN YÊU CẦU